	BỘ CÔNG THƯƠNG

_________

Số: 1428/QĐ-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

___________________
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 43/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;
Xét đề nghị của Công ty cổ phần WARRANTEK tại Đơn đăng ký thay đổi bổ sung, gia hạn cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần WARRANTEK (Địa chỉ kiểm nghiệm: Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ) thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định này (Phụ lục).
Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 28/2023/BCT-KNTP
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký.
Điều 3. Công ty cổ phần WARRANTEK có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần WARRANTEK và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế; Bộ NN&PTNT (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHCN, vietvl.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân


Phụ lục
DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 1428/QĐ-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2023)
	TT
	Phạm vi áp dụng
	Tên chỉ tiêu được
chỉ định
	Phương pháp thử
	Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/ Phạm vi đo

	I.
	Lĩnh vực vi sinh

	1
	Bánh, kẹo, mứt; Bột và sản phẩm bột; Bia, Rượu; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật
	Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí
	ISO 4833-1:2013
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	2
	
	Định lượng
Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	3
	
	Định lượng Coliforms
	TCVN 6848:2007
ISO 4832:2006
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	4
	
	Định lượng
Escherichia coli
	TCVN 7924-2:2008
ISO 16649-2:2001
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	5
	
	Phát hiện và định lượng Conforms
	TCVN 4882:2007
ISO 4831:2006
	3 CFU/g (mL) 
0 MPN/g(mL)

	6
	
	Phát hiện và định lượng
Escherichia coli
	TCVN 6846:2007
ISO 7251:2005
	3 CFU/g (mL)
0 MPN/g(mL)

	7
	
	Định lượng Coagulase positive Staphylococci (Staphylococcus aureus và các loài khác)
	TCVN 4830-1:2005
ISO 6888-1:2021
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	8
	
	Phát hiện và định lượng Coagulase positive Staphylococci (Staphylococcus aureus và các loài khác)
	TCVN 4830-3:2005
ISO 6888-3:2003
	3 CFU/g (mL)
0 MPN/g(mL)

	9
	
	Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc
	TCVN 8275-1,2:2010
ISO 21527-1,2:2008
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	10
	Bánh, kẹo, mứt; Bột và sản phẩm bột; Bia, Rượu; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật
	Phát hiện Salmonella spp.
	ISO 6579-1:2017/ 
Amd 1:2020
	2 CFU/25g (mL)

	11
	
	Định lượng Clostridium perfringens
	TCVN 4991:2005
ISO 7937:2004
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	12
	
	Định lượng Pseudomonas spp.
	WRT/TM/MB/01.101
(Ref. ISO 13720:2010)
	01 CFU/rnL
10 CFU/g

	13
	
	Định lượng Bacillus cereus giả định
	TCVN 4992:2005
ISO 7932:2004
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	14
	
	Định lượng Listeria spp. và Listeria monocytogenes
	ISO 11290-2:2017
	01 CFU/mL
10 CFU/g

	15
	
	Phát hiện Listeria spp. và Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017
	2 CFU/25g (mL)

	II.
	Lĩnh vực hóa

	1
	Sữa chế biến; Bánh, kẹo, mứt;
Bột và sản phẩm bột; Nước giải khát
	Xác định hàm lượng Aflatoxin: B1, B2, G1, G2, Aflatoxin tổng 
Phương pháp LC/MS/MS
	WRT/TM/LC/01.13:2019
(Ref. AOAC 2008.02)
	Aflatoxin B1,
B2,G1,G2 0,5μg/kg (0.5μg /L)

Afltatoxin tổng 2,0 μg/kg (2,0 μg/L)

	2
	Nước giải khát; Bánh, kẹo, mứt;
Bột và sản phẩm bột
	Xác định hàm lượng Sodium benzoate/ Acid benzoic, Sodium sorbate/Acid sorbic/ Potassium sorbate.
Phương pháp UPLC/UV
	WRT/TM/LC/01.40:2019 (Ref. AOAC 983.16)
	10 mg/kg (mg/L) (mỗi chất)

	3
	Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng BHT, T-BHQ, BHA 
Phương pháp UPLC/UV
	WRT/TM/LC/02.20:2019
(Ref. AO AC 983.15)
	5,0 mg/Kg (mg/L)
(mỗi chất)

	4
	Dầu; Sữa; Bánh
	Xác định hàm lượng Vitamin D3 
Phương pháp UPLC/UV
	WRT/TM/LC/01.49:2019 (Ref.TCVN 8973:2011;
EN 12821:2009)
	1,0 mg/Kg (mg/L)

	5
	Bánh, kẹo, mứt; Nước giải khát;
Bột và sản phẩm bột
	Xác định hàm lượng Saccharin
Phương pháp HPLC/UV
	WRT/TM/LC/01.39:2019 (Ref.TCVN 8471:2010;
EN 12856:1999)
	10,0 mg/kg (mg/L)

	6
	Nước giải khát; Bánh, kẹo, mứt;
Bột và sản phẩm bột
	Xác định hàm lượng phẩm màu:
Tartrazine, Quinoline Yellow, Amaranth, Ponceau 4R, Sunset Yellow, Allura Red, Carmoisine, Indigo Carmine, Fast Green, Brilliant Blue.
Phương pháp HPLC/DAD
	WRT/TM/LC/01.44:2019 (Ref. ISO 13496:2000)
	5,0 mg/kg (mg/L)
(mỗi chất)

	7
	Sữa chế biến (dạng lỏng)
	Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
Phương pháp GC/MS/MS
	WRT/TM/GC/01.05:2019 (Ref. AO AC 2007.01)
	Xem Phụ lục (1) đính kèm

	8
	Sữa chế biến;
Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng Fatty Acid (Saturated Fat, Monounsaturated Fat, Polyunsaturated Fat, Omega 3, Omega 6, Omega 9, DHA, EP A,
Total trans fatty acids) Phương pháp GC/FID
	WRT/TM/GC/01.03:2019
(Ref. AOAC 966.06)
	0,03g/100g, (100mL) (mỗi chất)

	9
	Đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng Methanol, Ethylacetate
Phương pháp GC/FID
	WRT/TM/GC/06.02:2019

(Ref. AO AC 972.11)
	10 mg/L mỗi chất

	10
	Đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng
Ethanol
Phương pháp GC/FID
	WRT/TM/GC/06.01:2019 (Ref. AO AC 972.11)
	-

	11
	Đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng Isobutanol, 
Acetaldehyde 
Phương pháp GC/FID
	WRT/TM/GC/06.03:2019 (Ref. AOAC 968.09)
	10 mg/L mỗi chất

	12
	Đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng
SO2
	AOAC 940.20
	6 mg/L

	13
	Đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng acid, độ chua, độ acid
	AO AC 962.12
	1,65 ml NaOH
0,1N/100mL

	14
	Đồ uống có cồn, đồ uống không cồn; Bánh, kẹo, mứt, bột và sản phẩm tinh bột, Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) Cadimi (Cd) 

Phương pháp ICP-MS
	AOAC 2013.06
	Pb: 0,04 mg/kg (mg/L)
Cd: 0,03 mg/kg (mg/L)

	15
	Đồ uống có cồn, đồ uống không cồn; Bánh, kẹo, mứt, bột và sản phẩm tinh bột, Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng Asen (As), Thủy ngân (Hg)
Phương pháp ICP-MS
	WRT/TM/EN/01.01:2019
(Ref. AOAC 2013.06)
	As: 0,05 mg/kg (mg/L)
Hg: 0,02 mg/kg (mg/L)

	16
	Đồ uống có cồn, Nước giải khát
	Xác định hàm lượng Thiếc (Sn)
Phương pháp ICP-MS
	WRT/TM/EN/01.01:2019
(Ref. AOAC 2013.06)
	0,5 mg/kg (mg/L)

	17
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Chì (Pb), Cadimi (Cd), Asen (As), Thủy ngân (Hg), Thiếc (Sn), Antimon (Sb) Phương pháp ICP-MS
	WRT/TM/EN/01.01:2019
(Ref. AOAC 2013.06)
	Pb: 0,02 mg/kg (mg/L)
Cd: 0,03 mg/kg (mg/L)
As: 0,05 mg/kg (mg/L)
Hg: 0,02 mg/kg (mg/L)
Sn: 0,5 mg/kg (mg/L)
Sb: 0,1 mg/kg (mg/L)

	18
	Bánh, kẹo, mứt, nước giải khát
	Xác định hàm lượng Cyclamate
Phương pháp
UPLC/UV
	WRT/TM/LC/01.41:2019
(Ref. TCVN 8472:2010; EN 12857:1999)
	20,0 mg/kg (mg/L)

	19
	Bột và sản phẩm bột
	Xác định hàm lượng Formol
	WRT/TM/NC/01.11:2019 (Ref. AOAC 964.21)
	LOQ 15 mg/kg

	20
	Bột và sản phẩm bột
	Định tính Hàn the
	AOAC 970.33
	LOD = 0,02 %

	21
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Melamine, Ammelide và Cyanuric acid 

Phương pháp LC/MS/MS
	WRT/TM/LC/01.14:2019
(Ref. LIB No.4422:2018)
	50μg/kg (μg/L) mỗi chất

	22
	Bánh, kẹo, mứt, nước giải khát
	Xác định hàm lượng Aspartame, Acesulfame K Phương pháp UPLC/UV
	WRT/TM/LC/01.50:2019 (Ref. TCVN 8471:2010; EN 12856:1999)
	10 mg/kg (mg/L) mỗi chất

	23
	Bột và sản phẩm bột
	Xác định hàm lượng Tinopal CBS-X
Kỹ thuật HPLC-FLD
	WRT/TM/LC/01.38:2019 (Ref. Food additives & contaminants: Part A, 2014 Vol. 31, No. 9, 1451-1459)
	0,1 mg/kg


