	BỘ Y TẾ
______
Số: 17/2021/TT-BYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021


THÔNG TƯ
Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

___________

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 ngày 6 tháng năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới bao gồm: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
Điều 3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
1. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường bộ được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường sắt được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường hàng không được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường thủy được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu trong Thông tư này được quy định cho cửa khẩu theo loại hình và quy mô cửa khẩu. Trường hợp có dịch bệnh truyền nhiễm, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới đề xuất, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới thực hiện việc kiểm dịch y tế theo quy định;
b) Bảo đảm các điều kiện cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới triển khai hoạt động.
2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, định mức, bố trí, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động kiểm dịch y tế theo quy định.
3. Trưởng Ban quản lý cửa khẩu, giám đốc cảng vụ, trưởng ga hoặc người đứng đầu đơn vị được giao phụ trách quản lý cơ sở vật chất tại cửa khẩu có trách nhiệm bố trí, bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
4. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới có trách nhiệm:
a) Xây dựng danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp tại cửa khẩu trên địa bàn phụ trách để phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế thường xuyên và trong trường hợp có dịch làm căn cứ đầu tư, mua sắm theo quy định;
b) Lập kế hoạch, dự toán kinh phí và đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động kiểm dịch y tế theo quy định.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:
- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Trung tâm KDYTQT, Kiểm soát bệnh tật;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Lưu: VT, PC, DP (02).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên


Phụ lục 1
Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường bộ (tính cho 01 cửa khẩu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

______________

I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng/ Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cửa khẩu quốc tế1
	Cửa khẩu chính/phụ1
	Lối mở1
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng họp
	Phòng
	01/ 50
	01/ 30
	
	Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế
	Phòng
	04/ 20
	02/ 15
	01/ 15
	Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ
	Áp dụng đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc có yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

	1.3
	Kho hóa chất
	Phòng
	01/ 15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế
	

	1.4
	Kho/ phòng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Phòng
	01/ 15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

	2
	Phòng hành chính tại cửa khẩu
	Phòng
	01/ 20
	01/ 15
	01/ 10
	Phục vụ công tác trao đổi trực tiếp với người khai báo kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	Đặt tại khu liên hợp hoặc vị trí thuận tiện

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Khu
vực
	04/ 04
	02/ 04
	
	Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
	Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	Phòng
	02/ 20
	01/ 20
	01/ 15
	Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh
	Trường hợp không tổ chức tiêm chủng, diện tích tối thiểu 15 m2

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	Phòng
	02/ 20
	01/ 15
	
	Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	Khu vực
	Theo số lượng người cần cách ly thực tế
	Theo số lượng người cần cách ly thực tế
	
	Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời
	Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

	7
	Phòng xử lý y tế
	Phòng
	01/ 20
	01/ 15
	
	Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)
	Khu vực
	01/ 100
	01/ 50
	
	Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	Có thể dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu


---------------------

1 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
II. Tiêu chuẩn trang thiết bị
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cửa khẩu quốc tế
	Cửa khẩu chính/ phụ
	Lối mở
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng giao ban
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Bàn ghế
	Bộ
	
	
	
	Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu
	Tối thiểu 20 người ngồi

	1.1.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	
	
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.3
	Giá đựng công văn đi, đến
	Chiếc
	
	
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.4
	Văn phòng phẩm cần thiết khác
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.1.5
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	01
	
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	1.1.6
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	1.1.7
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	01
	01
	
	
	Cáp quang tối thiểu
40MB/s

	1.1.8
	Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)
	Bộ
	01
	01
	
	
	Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm

	1.1.9
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	01
	
	
	Phù hợp với diện tích phòng làm việc

	1.1.10
	Bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Giường đơn
	Chiếc
	02 - 04
	02 - 04
	02
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu
	

	1.2.2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	1.2.3
	Tủ đựng quần áo
	Chiếc
	04
	04
	02
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.2.4
	Quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.3
	Kho đựng hóa chất
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Giá đựng hóa chất
	Bộ
	01
	01
	
	
	

	1.4
	Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	
	
	
	
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Bộ
	01
	01
	
	
	

	2
	Phòng/khu làm việc hành chính tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Bàn ghế
	Bộ
	04
	02
	02
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế
	

	2.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	2.3
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	03
	02
	01
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	2.4
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	03
	02
	01
	
	

	2.5
	Điện thoại cố định/ di động
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.6
	Máy fax
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.7
	Máy phô tô
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	2.9
	Ghế băng
	Chiếc
	10
	05
	03
	Phục vụ hành khách chờ làm thủ tục
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	2.10
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	
	
	

	2.11
	Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút
	Chiếc
	
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Giá treo máy
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	3.2
	Quầy quây chân máy (nếu có)
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	3.3
	Bàn, ghế làm việc
	Bộ
	02
	01
	
	
	

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	01
	
	Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	4.2
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	4.3
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	01
	01
	Trang thiết bị dùng chung
	

	4.4
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.5
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.6
	Ti vi truyền thông
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	4.7
	Ghế băng
	Chiếc
	05
	05
	02
	Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu
	

	4.8
	Giường bệnh
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	4.9
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	4.10
	Cáng bệnh nhân
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.11
	Cáng cách ly
	Chiếc
	02
	01
	
	
	

	4.12
	Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.13
	Xe lăn
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.14
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	02
	02
	
	Phục vụ sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	4.15
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	02
	
	
	

	4.16
	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.17
	Khay Inox 15 cm x 20 cm
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.18
	Khay quả đậu Inox nhỏ
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.19
	Hộp Inox đựng bông cồn
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.20
	Búa phản xạ
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.21
	Panh mũi
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.22
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.23
	Kéo cong
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.24
	Kéo thẳng
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.25
	Panh cong
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.26
	Panh thẳng
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.27
	Kẹp Inox
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.28
	Lọ inox đựng panh, kéo
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.29
	Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	02
	01
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.30
	Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.31
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	4.32
	Nhiệt kế điện tử y học cầm tay
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	4.33
	Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm
	Chiếc
	01
	01
	
	Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời
	

	4.34
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	02
	02
	
	Phục vụ khử trùng dụng cụ
	

	4.35
	Máy phân tích nước đa thông số
	Chiếc
	01
	01
	
	Phục vụ xét nghiệm nhanh phục vụ giám sát vệ sinh thực phẩm tại cửa khẩu
	

	4.36
	Máy phân tích hóa sinh nhanh
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	4.37
	Máy phân tích thực phẩm nhanh
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	4.38
	Bộ xét nghiệm thực phẩm nhanh
	Bộ
	01
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	4.39
	Đè lưỡi tiệt trùng
	Hộp
	20
	20
	
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.40
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	4.41
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	4.42
	Áo Blouse
	Chiếc
	05
	03
	02
	
	

	4.43
	Khẩu trang y tế các loại
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.44
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	4.45
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.46
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	02
	02
	
	
	

	4.47
	Dụng cụ chứa chất thải y tế
	Chiếc
	03
	02
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước,...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	01
	01
	Các trang thiết bị dùng chung
	

	5.2
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	5.3
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	01
	01
	
	

	5.4
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	01
	01
	01
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.5
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	5.6
	Giường bệnh
	Chiếc
	05
	03
	01
	
	

	5.7
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	05
	03
	01
	
	

	5.8
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	02
	02
	
	Phục vụ khử trùng phòng cách ly y tế
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5.9
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	04
	02
	02
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.10
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	5.11
	Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh
	Chiếc
	04
	02
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Ghế băng
	Chiếc
	50
	10
	05
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.2
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	01
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời
	Cột
	300
	300
	100
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	600
	600
	200
	
	

	6.5
	Lều dã chiến
	Cái/ m2
	02/20 - 25
	02/20 - 25
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7
	Phòng xử lý y tế
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Đèn tử ngoại tiệt trùng
	Cái
	05
	03
	01
	Phục vụ khử trùng
	

	7.2
	Khay khử khuẩn (0,5m x 1m)
	Chiếc
	20
	20
	20
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7.3
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	10
	05
	02
	Dùng cho nhân viên y tế
	

	7.4
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	
	
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Hệ thống phun hóa chất khử khuẩn tự động đặt cố định
	Hệ thống
	01
	01
	
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.2
	Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	8.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế
	Cột
	50
	30
	20
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	100
	60
	40
	
	

	8.5
	Biển cảnh báo
	Chiếc
	10
	06
	02
	
	

	8.6
	Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
	Cái/ m2
	02/ 20
	02/ 20
	
	
	

	9
	Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế
	
	
	
	
	
	

	A
	Đối với người
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Hệ thống
	03
	03
	
	Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách
	

	9.2
	Máy đo thân nhiệt từ xa lưu động
	Hệ thống
	02
	02
	
	
	

	9.3
	Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay
	Chiếc
	5
	5
	02
	
	

	9.4
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	9.5
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	08
	04
	
	Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế
	Trường hợp không sử dụng thường xuyên, có thể áp dụng hình thức mua hoặc thuê khi cần thiết

	9.6
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	04
	02
	
	
	

	9.7
	Máy quét
	Chiếc
	04
	02
	
	
	

	9.8
	Máy tính bảng
	Chiếc
	04
	02
	
	
	

	9.9
	Hệ thống tích hợp quét tờ khai y tế và hộ chiếu
	Bộ
	02 - 04
	
	
	Áp dụng cửa khẩu có lưu lượng hành khách lớn
	

	B
	Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.10
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	04
	03
	02
	Giám sát điều kiện vệ sinh
	

	9.11
	Đèn pin
	Chiếc
	04
	03
	02
	
	

	C
	Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy, ...)
	
	
	
	
	
	

	
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.12
	Bẫy muỗi
	Chiếc
	20
	10
	
	Giám sát muỗi, bọ gậy
	

	9.13
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	04
	02
	
	
	

	D
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.14
	Bẫy chuột
	Chiếc
	110
	110
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	10 bẫy dự phòng

	9.15
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	05
	05
	
	
	

	9.16
	Đèn pin
	Chiếc
	05
	05
	
	
	

	9.17
	Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 m)
	Cái
	04
	04
	
	
	

	9.18
	Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3m)
	Cái
	05
	05
	
	
	

	9.19
	Panh
	Chiếc
	05
	05
	
	
	

	9.20
	Kéo
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	9.21
	Dao mổ
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.22
	Túi vải đựng chuột
	Chiếc
	45
	45
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	

	9.23
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	9.24
	Bàn chải bắt bọ chét
	Chiếc
	10
	10
	
	
	

	9.25
	Ống hút bọ chét
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	10
	Phương tiện truyền thông khu vực công cộng
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Bảng truyền thông điện tử
	Bộ
	10
	04
	01
	Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu
	

	10.2
	Bảng điện tử chạy chữ
	Bộ
	04
	02
	01
	
	

	10.3
	Loa cầm tay
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	10.4
	Poster
	Chiếc
	06
	04
	02
	
	

	11
	Trang thiết bị khử khuẩn/diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô
	Chiếc
	01
	01
	
	Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu
	Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

	11.2
	Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	11.3
	Máy phun hóa chất đeo vai
	Chiếc
	05
	02
	01
	
	

	11.4
	Bình phun hóa chất bơm tay
	Chiếc
	02
	01
	
	
	

	11.5
	Máy phun sương mù nóng
	Chiếc
	01
	01
	
	
	


Phụ lục 2
Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường sắt (tính cho 01 cửa khẩu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

_______________

I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng/ Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu
	
	
	
	

	1.1
	Phòng họp
	Phòng
	01/ 30
	Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế
	Phòng
	02/ 15
	Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ
	Đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc do yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

	1.3
	Kho hóa chất
	Phòng
	01/ 15
	Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế
	

	1.4
	Kho, phòng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Phòng
	01/ 15
	Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

	2
	Phòng hành chính tại cửa khẩu
	Phòng
	01/ 15
	Phục vụ công tác trao đổi trực tiếp với người khai báo kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	Đặt tại khu liên hợp

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Khu
vực
	02/ 4
	Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
	Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

	4
	Phòng/buồng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	Phòng
	01/20
	Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh
	01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất đối với cửa khẩu quốc tế

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	Phòng
	01/15
	Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	Khu
vực
	Theo số lượng người cần cách ly thực tế
	Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời
	Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

	7
	Phòng xử lý y tế
	Phòng
	01/15
	Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)
	Khu
vực
	01/50
	Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	Có thể dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu


II. Tiêu chuẩn trang thiết bị
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu
	
	
	
	

	1.1
	Phòng giao ban
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	1.1.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu
	Tối thiểu 20 người ngồi

	1.1.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	02
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.3
	Giá đựng công văn đi, đến
	Chiếc
	01
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.4
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	1.1.5
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	
	

	1.1.6
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	01
	
	Cáp quang tối thiểu 40MB/S

	1.1.7
	Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)
	Bộ
	01
	Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm.
	

	1.1.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng làm việc

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	1.2.1
	Giường đơn
	Chiếc
	02-04
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu
	

	1.2.2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	1.2.3
	Tủ đựng quần áo
	Chiếc
	04
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên trực tại cửa khẩu

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.3
	Kho đựng hóa chất
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	1.3.1
	Giá đựng hóa chất
	Bộ
	01
	
	

	1.4
	Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	


	1.4.1
	Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Bộ
	01
	
	

	2
	Phòng làm việc hành chính tại cửa khẩu
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	2.1
	Bàn ghế
	Bộ
	02
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế
	

	2.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	02
	
	

	2.3
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	02
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số
	

	2.4
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	02
	liệu
	

	2.5
	Điện thoại cố định/ di động
	Chiếc
	01
	
	

	2.6
	Máy fax
	Chiếc
	01
	
	

	2.7
	Máy phô tô
	Chiếc
	01
	
	

	2.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	2.9
	Ghế băng
	Chiếc
	05
	Phục vụ hành khách chờ làm thủ tục
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	2.10
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	

	2.11
	Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút
	Chiếc
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	3.1
	Giá treo máy
	Chiếc
	02
	
	

	3.2
	Quầy quây chân máy (nếu có)
	Chiếc
	02
	
	

	3.3
	Bàn, ghế làm việc
	Bộ
	01
	
	

	4
	Phòng/buồng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	4.1
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	4.2
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	
	

	4.3
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	Trang thiết bị dùng chung
	

	4.4
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	
	

	4.5
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	01
	
	

	4.6
	Ti vi truyền thông
	Chiếc
	01
	
	

	4.7
	Ghế băng
	Chiếc
	05
	Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu
	

	4.8
	Giường bệnh
	Chiếc
	02
	
	

	4.9
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	02
	
	

	4.10
	Cáng bệnh nhân
	Chiếc
	02
	
	

	4.11
	Cáng cách ly
	Chiếc
	01
	
	

	4.12
	Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)
	Chiếc
	01
	
	

	4.13
	Xe lăn
	Chiếc
	02
	
	

	4.14
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	02
	Phục vụ sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	4.15
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	
	

	4.16
	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo
	Bộ
	02
	
	

	4.17
	Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	
	
	

	4.18
	Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	
	
	

	4.19
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	
	
	

	4.20
	Nhiệt kế điện tử y học cầm tay
	Chiếc
	
	
	

	4.21
	Khay Inox 15 cm x 20 cm
	Chiếc
	02
	
	

	4.22
	Khay quả đậu Inox nhỏ
	Chiếc
	02
	
	

	4.23
	Hộp Inox đựng bông cồn
	Chiếc
	02
	
	

	4.24
	Búa phản xạ
	Chiếc
	02
	
	

	4.25
	Panh mũi
	Chiếc
	02
	
	

	4.26
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	02
	
	

	4.27
	Kéo cong
	Chiếc
	02
	
	

	4.28
	Kéo thẳng
	Chiếc
	02
	
	

	4.29
	Panh cong
	Chiếc
	02
	
	

	4.30
	Panh thẳng
	Chiếc
	02
	
	

	4.31
	Kẹp Inox
	Chiếc
	02
	
	

	4.32
	Lọ inox đựng panh, kéo
	Chiếc
	02
	
	

	4.33
	Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm
	Chiếc
	01
	Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời
	

	4.34
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	02
	Phục vụ khử trùng dụng cụ
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	4.34
	Đè lưỡi tiệt trùng
	Hộp
	
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.35
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	

	4.36
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	
	
	

	4.37
	Áo Blouse
	Chiếc
	
	
	

	4.38
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	

	4.39
	Khẩu trang chuyên dụng ngừa vi rút
	Chiếc
	
	
	

	4.40
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	
	
	

	4.41
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	

	4.42
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	
	
	

	4.43
	Dụng cụ chứa chất thải y tế
	Chiếc
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	5.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	Các trang thiết bị dùng chung
	

	5.2
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	
	

	5.3
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	01
	
	

	5.4
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	01
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.5
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	
	

	5.6
	Giường bệnh
	Chiếc
	03
	
	

	5.7
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	03
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5.8
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh
	

	5.9
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	
	
	

	5.10
	Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh
	Chiếc
	
	
	

	5.11
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	6.1
	Ghế băng
	Chiếc
	10
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.2
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	

	6.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời
	Cột
	300
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	600
	
	

	6.5
	Lều dã chiến
	Cái/ m2
	02/ 20 - 25 m2
	
	

	6.6
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7
	Phòng xử lý y tế
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	7.1
	Đèn tử ngoại tiệt trùng
	Cái
	03
	Phục vụ khử trùng
	

	7.2
	Khay khử khuẩn (0,5m x 1m)
	Chiếc
	20
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7.3
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	Dùng cho nhân viên y tế
	

	7.4
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	
	
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	8.1
	Hệ thống phun hóa chất khử khuẩn tự động đặt cố định
	Hệ thống
	01
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.2
	Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai
	Chiếc
	02
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	Theo nhu cầu thực tế
	

	8.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế
	Cột
	30
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	60
	
	

	8.5
	Biển cảnh báo
	Chiếc
	06
	
	

	8.6
	Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
	Cái/ m2
	02/ 20
	
	

	9
	Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế
	
	
	
	

	A
	Đối với người
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	9.1
	Máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Hệ thống
	03
	Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách
	

	9.2
	Máy đo thân nhiệt từ xa lưu động
	Hệ thống
	02
	
	

	9.3
	Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay
	Chiếc
	5
	
	

	9.4
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	05
	
	

	9.5
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	04
	Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế
	Không sử dụng thường xuyên, có thể áp dụng hình thức mua hoặc thuê khi cần thiết

	9.6
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	02
	
	

	9.7
	Máy quét
	Chiếc
	02
	
	

	9.8
	Máy tính bảng
	Chiếc
	02
	
	

	B
	Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	9.9
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	03
	Giám sát điều kiện vệ sinh
	

	9.10
	Đèn pin
	Chiếc
	03
	
	

	C
	Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy,....)
	
	
	
	

	
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	

	9.11
	Bẫy muỗi
	Chiếc
	10
	Giám sát muỗi, bọ gậy
	

	9.12
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	02
	
	

	D
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	9.13
	Bẫy chuột
	Chiếc
	110
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	10 bẫy dự phòng

	9.14
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	05
	
	

	9.15
	Đèn pin
	Chiếc
	05
	
	

	9.16
	Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 m)
	Cái
	04
	
	

	9.17
	Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3m)
	Cái
	05
	
	

	9.18
	Panh
	Chiếc
	05
	
	

	9.19
	Kéo
	Chiếc
	02
	
	

	9.20
	Dao mổ
	Chiếc
	02
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.21
	Túi vải đựng chuột
	Chiếc
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	

	9.22
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	

	9.23
	Bàn chải bắt bọ chét
	Chiếc
	
	
	

	9.24
	Ông hút bọ chét
	Chiếc
	
	
	

	10
	Phương tiện truyền thông
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	10.1
	Bảng truyền thông điện tử
	Bộ
	04
	Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu
	

	10.2
	Bảng điện tử chạy chữ
	Bộ
	02
	
	

	10.3
	Loa cầm tay
	Chiếc
	02
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	10.4
	Poster
	Chiếc
	04
	
	

	11
	Trang thiết bị khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	

	11.1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô
	Chiếc
	01
	Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu
	Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

	11.2
	Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn
	Chiếc
	01
	
	

	11.3
	Máy phun hóa chất đeo vai
	Chiếc
	02
	
	

	11.4
	Bình phun hóa chất bơm tay
	Chiếc
	01
	
	

	11.5
	Máy phun sương mù nóng
	Chiếc
	01
	
	


Phụ lục 3
Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường hàng không (tính cho 01 cửa khẩu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

______________

I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất
	ST T
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng / Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp độ I1
	Cấp độ II2
	Cấp độ III3
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu
	Phòng
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng họp
	
	01/ 50
	01/ 20
	
	Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế
	
	02/ 15
	01/ 15
	01/ 15
	Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ.
	Đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc do yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

	1.3
	Kho hóa chất
	Phòng
	01/ 15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế
	

	1.4
	Kho trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Phòng
	01/ 15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	

	2
	Phòng hành chính tại cửa khẩu
	Phòng
	01/ 20
	01/ 20
	
	Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế
	

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Khu vực
	04 / 04
	04 / 04
	02/ 04
	Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
	Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đối với các sân bay có nhiều cửa cảng

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	Phòng
	02/ 20
	02/ 20
	01/ 20
	Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh
	01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	Phòng
	02/ 20
	02/ 20
	01/ 20
	Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	Khu vực
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời
	Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

	7
	Phòng xử lý y tế
	Phòng
	01/20
	01/20
	
	Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)
	Khu vực
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	Dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu


------------------

1 Cấp độ I: lưu lượng hành khách tại sân bay trên 30.000.000 lượt/ năm
2 Cấp độ II: lưu lượng hành khách tại sân bay từ 10.000.0000 đến 30.000.000 lượt/ năm
3 Cấp độ III: lưu lượng hành khách tại sân bay dưới 10.000.000 lượt/ năm 
II. Tiêu chuẩn trang thiết bị
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp độ I
	Cấp độ II
	Cấp độ III
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành
	

	1
	Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng giao ban
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	
	
	Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu
	Tối thiểu 20 người ngồi

	1.1.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	04
	
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.3
	Giá đựng công văn đi, đến
	Chiếc
	01
	
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.4
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	
	
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	1.1.5
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	1.1.6
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	01
	
	
	
	Cáp quang tối thiểu 40MB/s

	1.1.7
	Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)
	Bộ
	01
	
	
	Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm
	

	1.1.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	
	
	
	Phù hợp với diện tích phòng làm việc

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Giường đơn
	Chiếc
	04
	
	
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu
	

	1.2.2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	
	
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	1.2.3
	Tủ đựng quần áo
	Chiếc
	04
	
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên trực tại cửa khẩu

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.3
	Kho đựng hóa chất
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Giá đựng hóa chất
	Bộ
	01
	
	
	
	

	1.4
	Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	
	
	
	
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Bộ
	01
	
	
	
	

	2
	Phòng làm việc hành chính tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Bàn ghế
	Bộ
	04
	
	
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế
	

	2.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	2.3
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	03
	
	
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	2.4
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	2.5
	Máy phô tô
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	2.6
	Máy Scan
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	2.7
	Máy bộ đàm
	Bộ
	4-10
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	2.8
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	
	
	

	2.9
	Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút
	Chiếc
	
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Giá treo máy
	Chiếc
	06
	
	
	
	

	3.2
	Quầy quây chân máy (nếu có)
	Chiếc
	06
	
	
	
	

	3.3
	Bàn, ghế làm việc
	Bộ
	02
	01
	
	
	

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	
	
	Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	4.2
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.3
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	
	
	Trang thiết bị dùng chung
	

	4.4
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.5
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.6
	Ti vi truyền thông
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.7
	Ghế băng
	Chiếc
	05
	
	
	Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu
	

	4.8
	Giường bệnh
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	4.9
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	4.10
	Cáng bệnh nhân
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.11
	Cáng cách ly
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.12
	Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.13
	Xe lăn
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.14
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	02
	
	
	Phục vụ sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	4.15
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	
	
	
	

	4.16
	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo
	Bộ
	02
	
	
	
	

	4.17
	Khay Inox 15 cm x 20 cm
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.18
	Khay quả đậu Inox nhỏ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.19
	Hộp Inox đựng bông cồn
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.20
	Búa phản xạ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.21
	Panh mũi
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.22
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.23
	Kéo cong
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.24
	Kéo thẳng
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.25
	Panh cong
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.26
	Panh thẳng
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.27
	Kẹp Inox
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.28
	Lọ inox đựng panh, kéo
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	4.29
	Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	
	
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.30
	Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	
	
	
	

	4.31
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	4.32
	Nhiệt kế điện tử y học cầm tay
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	4.33
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	02
	
	
	Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời
	

	4.34
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	02
	
	
	Phục vụ khử trùng dụng cụ
	

	4.35
	Máy phân tích nước đa thông số
	Chiếc
	01
	
	
	Phục vụ xét nghiệm nhanh phục vụ giám sát vệ sinh thực phẩm tại cửa khẩu
	

	4.36
	Máy phân tích hóa sinh nhanh
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.37
	Máy phân tích thực phẩm nhanh
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	4.38
	Bộ xét nghiệm thực phẩm nhanh
	Bộ
	01
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	4.39
	Đè lưỡi tiệt trùng
	Hộp
	20
	
	
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.40
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	4.41
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	424
	Áo Blouse
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	4.43
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	200
	
	
	
	

	4.44
	Khẩu trang chuyên dụng ngừa vi rút
	Chiếc
	100
	
	
	
	

	4.45
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	4.46
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	30
	
	
	
	

	4.47
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	200
	
	
	
	

	4.48
	Khẩu trang chuyên dụng ngừa vi rút
	Chiếc
	100
	
	
	
	

	4.49
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	02
	02
	
	
	

	4.50
	Dụng cụ chứa chất thải y tế
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	
	
	Các trang thiết bị dùng chung
	

	5.2
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	5.3
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	5.4
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	01
	
	
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.5
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	
	
	
	

	5.6
	Giường bệnh
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	5.7
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5.8
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	04
	
	
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.9
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	5.10
	Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	5.11
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	02
	
	
	Phục vụ khử trùng phòng cách ly y tế
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Ghế băng
	Chiếc
	50
	
	
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.2
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời
	Cột
	
	
	
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	
	
	
	
	

	6.5
	Lều dã chiến
	Cái/ m2
	
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống .
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7
	Phòng xử lý y tế
	
	
	
	
	
	Dùng chung với khu vực xử lý của cảng

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Đèn tử ngoại tiệt trùng
	Cái
	05
	
	
	Phục vụ khử trùng
	

	7.2
	Khay khử khuẩn (0,5 m x 1 m)
	Chiếc
	20
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7.3
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	
	
	
	Dùng cho nhân viên y tế
	

	7.4
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	
	
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế
	
	
	
	
	
	Có thể dùng chung với khu vực xử lý của cảng

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai
	Chiếc
	04
	
	
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.2
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế
	Cột
	50
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	8.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế
	Cột
	50
	30
	20
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.3
	Dây băng cảnh báo
	m
	100
	60
	40
	
	

	8.4
	Biển cảnh báo
	Chiếc
	10
	06
	02
	
	

	8.5
	Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
	Cái/ m2
	02/ 20
	02/ 20
	
	
	

	9
	Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế
	
	
	
	
	
	

	A
	Đối với người
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Máy đo thân nhiệt từ xa cố định
	Hệ thống
	06 - 10
	
	
	Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách
	

	9.2
	Máy đo thân nhiệt từ xa lưu động
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	9.3
	Máy đo thân nhiệt cầm tay
	Chiếc
	5
	
	
	
	

	9.4
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	9.5
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	08 - 16
	
	
	Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế
	

	9.6
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	04 - 08
	
	
	
	

	9.7
	Máy quét
	Chiếc
	04 - 08
	
	
	
	

	9.8
	Máy tính bảng
	Chiếc
	04 - 08
	
	
	
	

	9.9
	Hệ thống tích hợp quét tờ khai y tế và hộ chiếu
	Bộ
	02 - 04
	
	
	Áp dụng cửa khẩu có lưu lượng hành khách lớn
	

	B
	Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.10
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	04
	
	
	Giám sát điều kiện vệ sinh
	

	9.11
	Đèn pin
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	C
	Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy,....)
	
	
	
	
	
	

	
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.12
	Bẫy muỗi
	Chiếc
	20
	
	
	Giám sát muỗi, bọ gậy
	

	9.13
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	04
	
	
	
	

	D
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.14
	Bẫy chuột
	Chiếc
	110
	
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm.
	10 bẫy dự phòng

	9.15
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	9.16
	Đèn pin
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	9.17
	Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 m)
	Cái
	04
	
	
	
	

	9.18
	Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3m)
	Cái
	05
	
	
	
	

	9.19
	Panh
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	9.20
	Kéo
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	9.21
	Dao mổ
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.22
	Túi vải đựng chuột
	Chiếc
	45
	
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	

	9.23
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	9.24
	Bàn chải bắt bọ chét
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	9.25
	Ống hút bọ chét
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	10
	Phương tiện truyền thông
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Bảng truyền thông điện tử
	Bộ
	10
	
	
	Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu
	

	10.2
	Bảng điện tử chạy chữ
	Bộ
	04
	
	
	
	

	10.3
	Loa cầm tay
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	10.4
	Poster
	Chiếc
	06
	04
	02
	
	

	11
	Trang thiết bị khử khuẩn/diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô
	Chiếc
	01
	
	
	Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu
	Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

	2
	Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	3
	Máy phun hóa chất đeo vai
	Chiếc
	04
	
	
	
	

	4
	Bình phun hóa chất bơm tay
	Chiếc
	02 - 04
	
	
	
	

	5
	Máy phun sương mù nóng
	Chiếc
	01
	
	
	
	


Phụ lục 4
Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường thủy (tính cho 01 cửa khẩu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

_______________

I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng/ Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cảng biển loại I1
	Cảng biển loại II/ đường sông1
	Cảng biển loại III1
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành

	1
	Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu
	Phòng
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng họp
	
	01/ 50
	01/ 30
	
	Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế
	
	02/ 15
	02/ 15
	01/ 15
	Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ.
	Áp dụng đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc do yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

	1.3
	Kho hóa chất
	Phòng
	01/ 15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế
	

	1.4
	Kho/ phòng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Phòng
	01/15
	01/ 15
	
	Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

	2
	Phòng hành chính tại cửa khẩu
	Phòng
	01/ 20
	01/ 15
	01/ 10
	Phục vụ công tác trao đổi trực tiếp với người khai báo kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.
	

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa lưu động
	Khu vực
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
	Đặt trước khu vực lên, xuống của tàu thuyền

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	Phòng
	01/ 20
	01/ 20
	01/ 20
	Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh
	Trường hợp không tổ chức tiêm chủng, diện tích tối thiểu 15 m2

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	Phòng
	01/ 20
	01/ 15
	01/ 15
	Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	Khu vực
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời
	Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

	7
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)
	Khu vực
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Theo thực tế
	Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
	Có thể dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu


--------------------------

1 Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam.

II. Tiêu chuẩn trang thiết bị
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Cảng biển loại I
	Cảng biển loại II/ đường sông
	Cảng biển loại III
	
	

	A
	Nhóm hành chính điều hành
	

	1
	Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phòng giao ban
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	01
	
	Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu
	

	1.1.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	04
	02
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.3
	Giá đựng công văn đi, đến
	Chiếc
	01
	01
	
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

	1.1.4
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	01
	
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	1.1.5
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	1.1.6
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	01
	01
	
	
	Cáp quang tối thiểu 40MB/s

	1.1.7
	Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)
	Bộ
	01
	01
	
	Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm
	

	1.1.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	01
	
	
	Phù hợp với diện tích phòng làm việc

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác:
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	
	bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt ...
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Giường đơn
	Chiếc
	04
	04
	04
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu
	

	1.2.2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	1.2.3
	Tủ đựng quần áo
	Chiếc
	04
	04
	04
	
	Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên trực tại cửa khẩu

	b)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	1.3
	Kho đựng hóa chất
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Giá đựng hóa chất
	Bộ
	01
	01
	
	
	

	1.4
	Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	
	
	
	
	Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ
	Bộ
	01
	01
	
	
	

	2
	Phòng làm việc hành chính tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Bàn ghế
	Bộ
	04
	02
	02
	Phục vụ kiểm dịch viên y tế
	

	2.2
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	2.3
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	03
	02
	01
	Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	2.4
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	03
	02
	01
	
	

	2.5
	Điện thoại cố định/ di động
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.6
	Máy fax
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.7
	Máy phô tô
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	2.8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	Phù hợp với diện tích phòng

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	2.9
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	
	
	

	2.10
	Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút
	Chiếc
	
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước,
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	B
	Nhóm tác nghiệp chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa di động
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	4
	Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	01
	01
	01
	Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu
	

	4.2
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.3
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	01
	01
	Trang thiết bị dùng chung
	

	4.4
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.5
	Đèn khử khuẩn
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.6
	Ti vi truyền thông
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.7
	Ghế băng
	Chiếc
	05
	05
	02
	Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu
	

	4.8
	Giường bệnh
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	4.9
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	4.10
	Cáng bệnh nhân
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.11
	Cáng cách ly
	Chiếc
	02
	01
	01
	
	

	4.12
	Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.13
	Xe lăn
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.14
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	02
	02
	01
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.15
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.16
	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.17
	Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.18
	Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	4.19
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	4.20
	Nhiệt kế điện tử y học cầm tay
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	4.21
	Khay Inox 15 cm x 20 cm
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.22
	Khay quả đậu Inox nhỏ
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.23
	Hộp Inox đựng bông cồn
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.24
	Búa phản xạ
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.25
	Panh mũi
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.26
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.27
	Kéo cong
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.28
	Kéo thẳng
	Chiếc
	02
	02
	01 - 02
	
	

	4.29
	Panh cong
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.30
	Panh thẳng
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4..31
	Kẹp Inox
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.32
	Lọ inox đựng panh, kéo
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	4.33
	Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm
	Chiếc
	01
	01
	01
	Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời
	

	4.34
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	02
	02
	02
	Phục vụ khử trùng dụng cụ
	

	4.35
	Máy phân tích nước đa thông số
	Chiếc
	01
	01
	01
	Phục vụ xét nghiệm nhanh phục vụ giám sát vệ sinh thực phẩm tại cửa khẩu
	

	4.36
	Máy phân tích hóa sinh nhanh
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.37
	Máy phân tích thực phẩm nhanh
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	4.38
	Bộ xét nghiệm thực phẩm nhanh
	Bộ
	01
	01
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	4.39
	Đè lưỡi tiệt trùng
	Hộp
	20
	20
	01
	Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu
	

	4.40
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	4.41
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	02
	02
	01-02
	
	

	4.42
	Áo Blouse
	Chiếc
	05
	03
	02
	
	

	4.43
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.44
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.45
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.46
	Khẩu trang chuyên dụng ngừa vi rút
	Chiếc
	
	
	
	
	

	4.47
	Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
	Bộ
	
	
	
	
	

	4.48
	Dụng cụ chứa chất thải y tế
	Chiếc
	
	
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5
	Phòng cách ly y tế tạm thời
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Bàn ghế
	Bộ
	01
	01
	01
	Các trang thiết bị dùng chung
	

	5.2
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	02
	02
	01
	
	

	5.3
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	01
	01
	
	

	5.4
	Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu
	Chiếc
	01
	01
	01
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.5
	Túi cấp cứu ban đầu
	Bộ
	02
	02
	01
	
	

	5.6
	Giường bệnh
	Chiếc
	05
	03
	01
	
	

	5.7
	Tủ đầu giường
	Chiếc
	05
	03
	01
	
	

	5.8
	Đèn khử khuẩn phòng cách ly
	Chiếc
	02
	02
	01
	Phục vụ khử trùng phòng cách ly y tế
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	5.9
	Bình ô xy di động
	Chiếc
	04
	02
	02
	Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết
	

	5.10
	Quả bóp cao su lớn, nhỏ
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	5.11
	Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6
	Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Ghế băng
	Chiếc
	50
	20
	05
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.2
	Màn hình truyền thông
	Chiếc
	02
	01
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	6.3
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời
	Cột
	300
	300
	50
	Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc
	

	6.4
	Dây băng cảnh báo
	m
	600
	600
	100
	
	

	6.5
	Lều dã chiến
	Cái/ m2
	02/20​
25 m2
	02/20-25 m2
	
	
	

	c)
	Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống ...
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7
	Phòng xử lý y tế
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Đèn tử ngoại tiệt trùng
	Cái
	05
	03
	01
	Phục vụ khử trùng
	

	7.2
	Khay khử khuẩn (0,5m x 1m)
	Chiếc
	20
	20
	20
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	7.3
	Bộ trang phục phòng hộ
	Chiếc
	
	
	
	Dùng cho nhân viên y tế
	

	7.4
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	
	
	
	
	

	8
	Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai
	Chiếc
	04
	02
	01
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	8.2
	Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế
	Cột
	40
	20
	10
	Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa
	

	8.3
	Dây băng cảnh báo
	m
	100
	50
	30
	
	

	8.4
	Biển cảnh báo
	Chiếc
	10
	06
	02
	
	

	8.5
	Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
	Cái/ m2
	
	
	
	
	

	9
	Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế
	
	
	
	
	
	

	A
	Đối với người
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Máy đo thân nhiệt từ xa di động
	Hệ thống
	02
	02
	01
	Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách
	

	9.2
	Máy đo thân nhiệt cầm tay
	Chiếc
	5
	5
	02
	
	

	9.3
	Nhiệt kế thủy ngân y học
	Chiếc
	10
	05
	03
	
	

	9.4
	Máy vi tính để bàn/ xách tay
	Bộ
	08
	04
	02
	Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế
	Không sử dụng thường xuyên, có thể áp dụng hình thức mua hoặc thuê khi cần thiết

	9.5
	Máy in màu/ đen trắng
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	9.6
	Máy quét
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	9.7
	Máy tính bảng
	Chiếc
	04
	02
	02
	
	

	B
	Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.8
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	04
	03
	02
	Giám sát điều kiện vệ sinh
	

	9.9
	Đèn pin
	Chiếc
	04
	03
	02
	
	

	9.10
	Ống nhòm
	Chiếc
	04
	02
	01
	
	

	9.11
	Ca nô
	Chiếc
	01
	01
	01
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.12
	Áo phao
	Chiếc
	
	
	
	Giám sát điều kiện vệ sinh
	

	C
	Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy,....)
	
	
	
	
	
	

	
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.13
	Bẫy muỗi
	Chiếc
	20
	10
	
	Giám sát muỗi, bọ gậy
	

	9.14
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	04
	04
	
	
	

	D
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	9.15
	Bẫy chuột
	Chiếc
	200
	100
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.16
	Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh
	Chiếc
	05
	05
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	

	9.17
	Đèn pin
	Chiếc
	05
	05
	
	
	

	9.18
	Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 mét)
	Cái
	04
	04
	
	
	

	9.19
	Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3 m)
	Cái
	05
	05
	
	
	

	9.20
	Panh
	Chiếc
	05
	05
	
	
	

	9.21
	Kéo
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	9.22
	Dao mổ
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	9.23
	Máy phun hóa chất diệt chuột
	Chiếc
	02
	02
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	9.24
	Túi vải đựng chuột
	Chiếc
	45
	30
	
	Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm
	

	9.25
	Găng tay cao su
	Đôi
	
	
	
	
	

	9.26
	Bàn chải bắt bọ chét
	Chiếc
	
	
	
	
	

	9.27
	Ống hút bọ chét
	Chiếc
	01
	01
	
	
	

	9.28
	Bạt phủ (áp dụng phương pháp xông hơi diệt chuột trên tàu thuyền)
	m2
	
	
	
	
	

	9.29
	Hóa chất phun diệt chuột
	Lọ
	02
	01
	
	
	

	10
	Phương tiện truyền thông
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Bảng truyền thông điện tử
	Bộ
	04
	02
	01
	Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu
	

	10.2
	Bảng điện tử chạy chữ
	Bộ
	04
	02
	01
	
	

	10.3
	Loa cầm tay
	Chiếc
	02
	01
	
	
	

	b)
	Vật tư tiêu hao
	
	
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế

	10.4
	Poster
	Chiếc
	06
	04
	02
	
	

	11
	Trang thiết bị khử khuẩn/diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	Trang thiết bị cố định
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô
	Chiếc
	02
	01
	
	Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu
	Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

	11.2
	Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn
	Chiếc
	02
	01
	
	
	

	11.3
	Máy phun hóa chất đeo vai
	Chiếc
	05
	02
	01
	
	

	11.4
	Bình phun hóa chất bơm tay
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	11.5
	Máy phun sương mù nóng
	Chiếc
	01
	
	
	
	


