
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

________

Số: 04/2022/TT-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022


THÔNG TƯ
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
___________

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định 31 (ba mươi mốt) định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, cụ thể:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Nguồn bước sóng chuẩn Laser He - Ne 633 nm ổn định tần số bằng I-ốt, 206/ WINTER Model 100 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng gồm hai chuẩn: Chuẩn quốc gia về góc phẳng nhỏ và chuẩn quốc gia góc phẳng toàn vòng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này;
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Quả cân chuẩn 1kg, VIE 982100/2 tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này;
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Máy chuẩn độ cứng HNG - 250 thang đo HRC, 030-78/ HNG -250 tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này;
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Máy chuẩn lực đến 100 kN, V03.TB 1.20/100 kN/1000 kN-LA-KS tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này;
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Áp kế piston khí (58784/RUSKA Model 2465A-754); Áp kế piston khí, 642/ DHI Model PG 7607; Áp kế piston, 49915/RUSKA Model 2485-930D; Áp kế piston, 61607/RUSKA Model 2492; Áp kế piston đo áp suất chênh áp, V04.TB1.21; V04.TB1.22/PG7202/898; PG7202/899; Áp kế piston đo áp suất cực thấp, 153/DHI Model FPG 8601 tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này;
7. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông, V05.03/CQG-LLK-01; Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt, V05.04/CQG- LLK-02 tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư này;
8. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về dung tích, V05.01/CQG-DT - 13 tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;
9. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về lưu tốc thể tích chất lỏng, V05.02/ CQG-LTTTCL tại Phụ lục IX kèm theo Thông tư này;
10. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước, V05.05/CQG-LLKLN-11 tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này;
11. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu, V05.06/CQG-LLTTXD-02 tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này;
12. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí gồm hai chuẩn: đĩa vận tốc chuẩn và chuẩn đo vận tốc khí kiểu Laser Dopier Số hiệu: V05.07.20 (Đĩa vận tốc chuẩn ký mã hiệu: V05.07.20.1; Chuẩn đo vận tốc khí kiểu Laser Dopier ký mã hiệu: V05.07.20.02) tại Phụ lục XII kèm theo Thông tư này;
13. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Khối lượng riêng chất lỏng, V06.02/Density Meter DA-650 tại Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này;
14. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Nhớt kế mao quản chuẩn, V06.01/Master Ubbelohde tại Phụ lục XIV kèm theo Thông tư này;
15. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Dung dịch chuẩn kim loại kẽm (Zn), số hiệu: ĐLHH.01.20.01 Ký mã hiệu: VMI.PRM.TP09. Zn tại Phụ lục XV kèm theo Thông tư này;
16. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Suy giảm tần số cao, V08.03/Agilent 8494B, 8496B và hệ thống N5531S tại Phụ lục XVI kèm theo Thông tư này;
17. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Đồng hồ nguyên tử Cesium, 3608A01233/ HP5071A tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này;
18. Định mức kinh tể - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điểm ba của Nước tinh khiết; Điểm ba của Thủy ngân tinh khiết; Điểm nóng chảy của Gali tinh khiết; Điểm đông đặc của Thiếc tinh khiết; Điểm đông đặc của Kẽm tinh khiết; Điểm đông đặc của Nhôm tinh khiết; Điểm đông đặc của Bạc tinh khiết; cầu đo tỷ số điện trở; Điện trở chuẩn AC/DC; Nhiệt kế điện trở chuẩn Platin; Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn nhiệt độ cao tại Phụ lục XVIII kèm theo Thông tư này;
19. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Cường độ sáng, V11.01.20/Wi41/G 0030; Wi41/G 0031; Wi41/G 0037 tại Phụ lục XIX kèm theo Thông tư này;
20. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Quang thông, V11.02.20/Wi40/G 001; Wi40/G 002; Wi40/G 003; tại Phụ lục XX kèm theo Thông tư này;
21. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Quang phổ, phổ truyền qua V11.03.17 tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này;
22. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Độ chói V11.PR.004 tại Phụ lục XXII kèm theo Thông tư này;
23. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Mức áp suất âm thanh V12.01.17 tại Phụ lục XXIII kèm theo Thông tư này;
24. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia về Rung động V12.01.18, tại Phụ lục XXIV kèm theo Thông tư này;
25. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện áp một chiều (DC Voltage), V07.04/Fluke 7000 tại Phụ lục XXV kèm theo Thông tư này;
26. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Dòng điện một chiều (DC Current), V07.05/ Current Shunt CS - 0.1; Current Shunt CS - 1 tại Phụ lục XXVI kèm theo Thông tư này;
27. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện trở một chiều (DC Resistance), V07.03/ L&N 4102-B tại Phụ lục XXVII kèm theo Thông tư này;
28. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện áp xoay chiều (AC Voltage), V07.06/ Single Junction Thermal Converter tại Phụ lục XXVIII kèm theo Thông tư này;
29. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Công suất điện tần số công nghiệp (JC Powers) tại Phụ lục XXIX kèm theo Thông tư này;
30. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Năng lượng điện tần số công nghiệp (Energy) tại Phụ lục XXX kèm theo Thông tư này.
31. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Phụ lục XXXI kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
2. Cơ quan, tổ chức được chỉ định giữ chuẩn đo lường quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
3. Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đo lường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chuẩn đo lường quốc gia (sau đây gọi là chuẩn quốc gia) là chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo.
2. Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là quy định các yêu cầu kỹ thuật đo lường để thực hiện thống nhất trong quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.
3. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, phục vụ quản lý nhà nước về đo lường được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện.
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo luờng (sau đây gọi tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, vật tư để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) trong điều kiện cụ thể phục vụ quản lý nhà nước.
5. Các từ ngữ khác được hiểu theo quy định tại Điều 3 Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011.
6. Trong Thông tư này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	ĐVT
	Đơn vị tính

	ĐLVN
	Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

	PCCC
	Phòng cháy chữa cháy

	CQG
	Chuẩn đo lường quốc gia

	QTHC
	Quy trình hiệu chuẩn

	KS
	Kỹ sư

	KSC
	Kỹ sư chính

	PTN
	Phòng thí nghiệm


Điều 4. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
a) Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
b) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
c) Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
d) Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia;
đ) Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;
e) Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;
g) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;
h) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
i) Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Xây dựng định mức chưa có quy định cụ thể
Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
a) Phương pháp thống kê tổng hợp
Trên cơ sở số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê bảo đảm độ tin cậy, tính pháp lý trong thời gian 03 (ba) năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) và dựa vào kinh nghiệm thực tế về thực hiện duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và tham gia các so sánh vòng quốc tế.
b) Phương pháp tiêu chuẩn
Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc.
Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, xây dựng định mức cho thiết bị và vật tư.
c) Phương pháp phân tích, thực nghiệm
Triển khai các hoạt động khảo sát, phân tích, đánh giá, thực nghiệm từng yếu tố cấu thành định mức áp dụng cho các công việc trong duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Điều 5. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Nội dung định mức kinh tế-kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm các định mức thành phần như sau:
a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể và thời gian lao động trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Trong đó:
a1) Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công;
a2) Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ là 10 phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp.
	Định mức lao động =
	Định mức lao động trực tiếp (thực hiện)
	+
	Định mức lao động gián  tiếp (quản lý, phục vụ)


b) Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định, đơn vị tính là ca.
c) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tỷ lệ thu hồi vật tư áp dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và căn cứ vào thực tế đã thực hiện các năm gần đây của từng loại vật tư tiêu hao cần thiết để hoàn thành các bước công việc.
2. Tổng định mức, áp dụng định mức
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là mức tối đa các chi phí, tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị và vật tư để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công việc đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định.
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật là định mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc thiết bị, vật tư để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công việc nhất định theo quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho dịch vụ có sử dụng kinh phí theo phương thức do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
3. Các cơ quan, tổ chức thực hiện duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia mở rộng (ngoài các chuẩn quốc gia được quy định tại Thông tư này), căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật; điều kiện, tình hình thực tế cơ quan, tổ chức, địa bàn để áp dụng toàn bộ hoặc từng phần định mức quy định kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp có quy định khác.
Điều 6. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này xây dựng trên cơ sở 31 quy trình thực hiện dịch vụ tương ứng đã được phê duyệt, cụ thể:
1. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Nguồn bước sóng chuẩn Laser He - Ne 633nm ổn định tần số bằng I-ốt, 206/WINTER Model 100;
2. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng gồm hai chuẩn: chuẩn quốc gia Góc phẳng nhỏ và chuẩn quốc gia Góc phẳng toàn vòng;
3. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Quả cân chuẩn 1kg, VIE 982100/2;
4. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Máy chuẩn độ cứng HNG - 250 thang đo HRC, 030-78/ HNG -250;
5. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Máy chuẩn lực đến 100 kN, V03.TB 1.20/100 kN/1000 kN-LA-KS;
6. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Áp kế piston khí (58784/RUSKA Model 2465A-754); Áp kế piston khí, 642/ DHI Model PG 7607; Áp kế piston, 49915/RUSKA Model 2485-930D; Áp kế piston, 61607/RUSKA Model 2492; Áp kế piston đo áp suất chênh áp, V04.TB1.21; V04.TB1.22/PG7202/898; PG7202/899; Áp kế piston đo áp suất cực thấp, 153/DHI Model FPG 8601;
7. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông, V05.03/ CQG-LLK-01; Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt, V05.04/CQG-LLK-02;
8. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về dung tích, V05.01/CQG-DT - 13;
9. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về lưu tốc thể tích chất lỏng, V05.02/ CQG-LTTTCL;
10. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước, V05.05/CQG-LLK.LN-11;
11. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu, V05.06/CQG-LLTTXD-02;
12. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí gồm hai chuẩn: đĩa vận tốc chuẩn và chuẩn đo vận tốc khí kiểu Laser Dopier số hiệu: V05.07.20 (Đĩa vận tốc chuẩn ký mã hiệu: V05.07.20.1; Chuẩn đo vận tốc khí kiểu Laser Dopier ký mã hiệu: V05.07.20.02);
13. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Khối lượng riêng chất lỏng, V06.02/Density Meter DA-650;
14. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Nhớt kế mao quản chuẩn, V06.01/Master Ubbelohde;
15. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Dung dịch chuẩn kim loại kẽm (Zn), số hiệu: ĐLHH.01.20.01 Ký mã hiệu: VMI.PRM.TP09.Zn;
16. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Suy giảm tần số cao, V08.03/Agilent 8494B, 8496B và hệ thống N5531S;
17. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ chuẩn đo lường quốc gia Đồng hồ nguyên tử Cesium, 3608A01233/ HP5071 A;
18. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điểm ba của Nước tinh khiết; Điểm ba của Thủy ngân tinh khiết; Điểm nóng chảy của Gali tinh khiết; Điểm đông đặc của Thiếc tinh khiết; Điểm đông đặc của Kẽm tinh khiết; Điểm đông đặc của Nhôm tinh khiết; Điểm đông đặc của Bạc tinh khiết; cầu đo tỷ số điện trở; Điện trở chuẩn AC/DC; Nhiệt kế điện trở chuẩn Platin; Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn nhiệt độ cao;
19. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia cường độ sáng, V11.01.20/Wi41/G 0030; Wi41/G 0031; Wi41/G 0037;
20. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia quang thông, V11.02.20/Wi40/G 001; Wi40/G 002; Wi40/G 003;
21. Quy trình thực hiện dịch vụ chuẩn đo lường quốc gia Quang phổ, phổ truyền qua V11.03.17;
22. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia về độ chói V11.PR.004;
23. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia mức áp suất âm thanh V12.01.17;
24. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia về rung động V12.01.18;

25. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện áp một chiều (DC Voltage), V07.04/Fluke 7000;
26. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Dòng điện một chiều (DC Current), V07.05/ Current Shunt CS - 0.1; Current Shunt CS - 1;
27. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện trở một chiều (DC Resistance), V07.03/ L&N 4102-B;
28. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Điện áp xoay chiều (AC Voltage), V07.06/ Single Junction Thermal Converter;
29. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Công suất điện tần số công nghiệp (AC Powers)
30. Quy trình thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia Năng lượng điện tần số công nghiệp (Energy)
31. Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 8. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo VPCP;

- Cổng TTĐT Bộ KH&CN;

- Lưu: VT, TĐC, KHTC, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Xuân Định


Phụ lục I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: NGUỒN BƯỚC SÓNG CHUẨN LASER HE- NE 633 NM ỔN ĐỊNH TẦN SỐ BẰNG I-ỐT (206/WINTER MODEL 100)
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image1.jpg]Cong vige 1: Kiém sodt diéu kién méi truomg va céc diéu kién ky thuat khac

Céng viée 2: Kiém tra, duy tri h¢ thdng dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chdng mét hogic hu hong

Cong vige 3: Lién két chudn hogc so sanh chudn qudc gia véi chudn qudc t€ hodc
chuin quéc gia ctia nude ngoai

Céng viéc 4: Hi¢u chuan hofic so sanh dé sao truyén dg chinh xéc clia chudn quéc gia
dén chuén do ludng c6 o chinh xac thip hon

[ Céng viéc 5: Panh gia hé thdng chudn do luong quéc gia dinh ky va dot xuét





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III)
Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	94
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III)
Mã số: V 05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn

Trình độ: Kỹ sư (hạng III)
Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	10
	

	
	Bậc: 5/9
	10
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III)
Mã số: V.0502.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	7,5
	

	
	Bậc: 5/9
	10
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III)
Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	52
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	1.5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	4
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	37
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	4
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	2
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	2
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	1,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	24.000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	+ Nhiệt độ: (-70÷ 180)  0,1 °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	+ Độ ẩm:

(0÷100)x0,1 %RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	+ Áp suất:
(500 ÷ 1100) X 0,1 hPa
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	130

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	130

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤ 0,001 g
	12

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz

Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1

	
	Hệ thống máy nén khí, bình tích áp, máy sấy khí
	Ca
	Đến 25 kgf/cm2
	48

	
	Tủ chống ẩm (bảo quản phương tiện)
	Ca
	(25 - 60) %RH
	48

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	20

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	130

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	20

	
	Máy in Laser
	Ca
	In màu, A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	130

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	130

	
	Tủ bảo quản mẫu
	Ca
	Đặt được nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu (25 ÷ 60) %RH
	1095


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	17250
	17250

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	04
	04

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình chữa cháy
	bình
	Phun khí
	5
	2,5

	
	Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng...)
	bộ
	
	5
	1

	
	Cảm biến nhiệt, khói
	cái
	
	6
	1,2

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	In A4, 2 mặt
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	2000
	2000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF
(80/100)
	2
	2

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	01
	0,5

	
	Giấy A4
	gram
	
	2
	2

	
	Cặp tài liệu
	chiếc
	
	2
	2

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	
	01
	01

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	1000
	1000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF (80/100)
	50
	50

	
	Vải cotton
	kg
	
	100
	100

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	01
	1

	
	Giấy A4
	gram
	
	40
	40

	
	Cặp tài liệu
	chiếc
	
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	7
	7

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	3
	3

	
	Ghim
	hộp
	
	7
	7

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kw
	220VAC-50 HZ
	2000
	2000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF (80/100)
	5
	5

	
	Vải cotton
	kg
	Cotton
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,….)
	bộ
	
	01
	0,125

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	01
	0,5

	
	Giấy A4
	gram
	
	5
	5

	
	Cặp tài liệu
	chiếc
	
	2
	2

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1


Phụ lục II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG  HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ GÓC PHẲNG GỒM 2 CHUẨN: CHUẨN QUỐC GIA VỀ GÓC PHẲNG NHỎ VÀ CHUẨN QUỐC GIA VỀ GÓC PHẲNG TOÀN VÒNG

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image2.jpg]Cong vige 1: Kiém soét diéu kién moi truong va céc dicu kién k¥ thuét khac

Cong viée 2: Kiém tra, duy tri hé thdng dam bao an toan, phong chng chéy nd,
thién tai; chéng mit hoic hu hong

Cong vige 3: Lién két chudn hogc so sanh chuin qudc gia v&i chudn quéc té hoge
chuan quoc gia ctia nude ngoai

Cnng viéc 4: Hiéu chuan hodc so sanh dé sao truyén do chinh x4c cta chudn quéc
gia dén chuin do ludng c6 do chinh xdc thap hon

[ Céng viéc 5: Danh gia hé thong chuén do luong qudc gia dinh ky va dot xuét





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	100
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn

Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	15
	

	
	Bậc: 5/9
	9
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	5
	

	
	Bậc: 5/9
	4
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	72
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	2
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	6
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	50
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	6
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	3
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	3
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	2
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12.000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10 kVA
	1095

	
	Nhiệt kế/Ẩm kế/Áp kế
	Ca
	+ Nhiệt độ:

(-70÷ 180) X 0,1 °C
+ Độ ẩm:

(0÷100) x 0,1 %RH
+ Áp suất:
(500 ÷ 1100) X 0,1 hPa
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	130

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	130

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤ 0,001 g
	12

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000Hz

Phạm vi đo: 1 v/m 200 kV/m
	1

	
	Các thiết bị khác của phòng thí nghiệm để duy trì, bảo quản chuẩn đo lường:

+ Hệ thống máy nén khí, bình tích áp, máy sấy khí

+ Tủ chống ẩm (bảo quản phương tiện)
	Ca

Ca
	Đến 25 kgf/cm2
(25÷ 60) %RH
	48

1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	20

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	130

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	20

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	90

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	40

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	130

	
	Tủ bảo quản mẫu
	Ca
	Đặt được nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu (25 ÷ 60) %RH
	1095

	
	Ống tự chuẩn trực
	Ca
	Kiểu TriAngle Ultraspec 500÷57
+ Độ phân giải: 0,005”
+ Tiêu cự; 500 mm
+ Độ chính xác: 0,05” đến 0,25”
	37,5

	
	Gương phẳng
	Ca
	đường kính 60 mm
	37,5

	
	Bàn chuyên dụng
	Ca
	Chống rung động KT: (1500 X 1000) mm
	37,5

	
	Bộ gá dịch chuyển theo 2 phương
	Ca
	Kích thước (X*Y): (60x60) mm
	37,5


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Bàn + Ghế + Tủ hồ sơ làm việc
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,125

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	12300
	12300

	
	Găng tay
	đôi
	Chất liệu cotton
	34
	34

	
	Quần áo
	bộ
	
	03
	03

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình chữa cháy
	bình
	Phun khí
	5
	2,5

	
	Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng...)
	bộ
	
	5
	1

	
	Cảm biến nhiệt, khói
	cái
	
	6
	1,2

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	2000
	2000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF (80/100)
	2
	2

	
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF (80/100)
	50
	50

	
	Vải
	kg
	Vải cotton
	10
	10

	
	Giấy
	gram
	A4
	40
	40

	
	Bút bi
	hộp
	
	7
	7

	
	Ghim
	hộp
	
	7
	7

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	3
	3

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	2000
	2000

	
	Xăng trắng
	lít
	Dung môi APF (80/100)
	5
	5

	
	Vải
	kg
	Vải cotton
	1
	1

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1


Phụ lục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TÊN CHUẨN: QUẢ CÂN CHUẨN 1KG (VIE 982100/2)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image3.jpg]Cong viéc 1: Kiém soat diéu kién moi truomg va cac diéu kién ky thuat khac

}

Céng vngc 2: Lién két chudn hogc so sanh chudn qudc gia véi chuin quéc té hodc
chuén quoc gia ctia nudc ngoai

Céng viée 3: Hiéu chuan hodc so sanh dé sao truyén do chinh xac cua chuin qudc gia
dén chuin do luomg c6 dd chinh xéc thép hon

| Céng viée 4: Danh gia hé thdng chuin do luong qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	3,5
	

	II
	Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	15,5
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất.
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	7,5
	

	
	Đánh giá xác định độ ổn định
	2,5
	

	
	Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	17520

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	12

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12

	II
	Công việc 2: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	20

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	20

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	40

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	40

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	40

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	40


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50Hz
	79 000
	79 000

	
	Bảo hộ lao động
	bộ/cái
	
	2
	2

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	II
	Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	40
	40

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	400
	400

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	40
	40


Phụ lục IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN MÁY CHUẨN ĐỘ CỨNG HNG - 250 THANG ĐO HRC (030-78/ HNG -250)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image4.png]Cong viéc 1: Kiém sodt diéu kién moi truong va céc dieu kién ky thut khac

Cong vige 2: Kiém tra, duy tri h¢ thdng dam bao an toan, phong chéng chéy nd, thién
tai; chong mat hodc hu hong

Cong viée 3: Lién k&t chudn hofic so sanh chudn qudc gia voi chuin quéc t& holic
chuén quéc gia clia nude ngoai

Cong vi¢c 4: Hiéu su chudn hogc so sanh dé sao truyen d6 chinh x4c ctia chuin quoc gia
dén chuén do luong c6 do chinh xac thap hon

Cong viée 5: Danh gia h¢ thong chudn do ludng qudc gia dinh ky va dt xult_





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	33
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6,5
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	IV
	Công việc 4: Liên kết chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	


	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	104
	

	
	Bậc: 3/9
	104
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	60
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	2
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	41
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	2,5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	2,5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	2
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm công nghiệp
	Ca
	360 m3/h;

50 L/ngày

950 W
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	380 VAC-50HZ; 1 kw
	5840
	5840

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Đĩa CD
	chiếc
	
	10
	10

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	04
	04

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình chữa cháy
	bình
	Bình khí CO2 4 kg
	4
	2

	
	Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng)
	bộ
	
	2
	0,4

	
	Cảm biến nhiệt, khói
	cái
	
	6
	1,2

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kWh
	380 VAC-50 HZ; 1 kw
	480
	480

	
	Tấm chuẩn
	tấm
	Thang đo

Rockwell C
	3
	0,6

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	kiện
	Gỗ công nghiệp
	02
	02

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	380 VAC-50HZ; 1 kw
	720
	720

	
	Tấm chuẩn
	tấm
	Thang đo Rockwell C
	3
	1,8

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	380 VAC-50HZ; 1 kw
	2496
	2496

	
	Tấm chuẩn
	tấm
	Thang đo Rockwell C
	3
	0,6


Phụ lục V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: MÁY CHUẨN LỰC ĐẾN 100 kN (V03.TB1.20/100 Kn/1000 kN-LA-KS)
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image5.jpg]Cong viéce 1: Kiém soat diéu kién méi truong va cac diéu kién k¥ thuat khac

Cong vige 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chdng mét hogic hu hong

Céng vige 3: Lién két chudn hodc so sanh chuin qudc gia véi chuan qudc té hodc
chudn quoc gia cua nudc ngoai

Cong vngc 4: Hiéu chuan hoac so sanh dé sao truyén d¢ chinh xac ctia chuan quéc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xéc thip hon

"Cong viée 5: Danh gia hé théng chuin do luong qudc gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	33
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6,5
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	60
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	2
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	41
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	2,5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	2,5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	2
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.
	
	


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm công nghiệp
	Ca
	700 m3/h; 120L/ngày 1200 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10 ~ 90) %RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤0,001 g
	264

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz
Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Đầu đo lực
	Ca
	Cấp 00
	264

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Đầu đo lực
	Ca
	Cấp 00
	264

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Đầu đo lực
	Ca
	Cấp 00
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50 HZ; 15 kw
	12 500
	12 500

	
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	
	04
	04

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Đĩa CD
	chiếc
	
	10
	10

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình chữa cháy
	bình
	Bình khí CO2 4 kg
	4
	2

	
	Cảm biến nhiệt, khói
	cái
	
	6
	1,2

	
	- Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng...)
	bộ
	
	2
	1

	Ill
	Công việc 3: liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50HZ; 15kw
	500
	500

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	kiện
	Gỗ công nghiệp
	02
	02

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50HZ; 15 kw
	1000
	1000

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50HZ; 15 kw
	500
	500


Phụ lục VI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ÁP KẾ PISTON KHÍ (58748/RUSKA MODEL 2465A-754); ÁP KẾ PISTON KHÍ, 642/ DHI MODEL PG 7607, ÁP KẾ PISTON, 49915/RUSKA MODEL 2485-930D; ÁP KẾ PISTON, 61607/RUSKA MODEL 2492; ÁP KẾ PISTON ĐO ÁP SUẤT
CHÊNH ÁP, V04.TB1.21; V04.TB1.22/PG7202/898; PG7202/899; ÁP KẾ PISTON ĐO ÁP SUẤT CỰC THẤP, 153/DHI MODEL FPG 8601
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image6.jpg]Cong viée 1: Kiém soat diéu kién moi truong va cac diéu kién ky thuéat khac

Cong viéc 2: Kiém tra, duy tri h¢ théng dam bao an toan, phong chéng chéy nd, thién
tai; chéng mét holic hu hong

Cong viée 3: Lién két chudn hodc so sanh chuin qudc gia v&i chuin qudc t€ hoac
chuéin quéc gia ctia nude ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chuan hodc so sanh dé sao truyén do chinh xac ca chuin quic gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xac thip hon

[ Cong viée 5: Danh gia hé théng chuan do luong qudc gia dinh ky va dot xudt

I





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	25
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	40
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	75
	


	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	115
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	3,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	9
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	77,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	9
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU (2 chiều)
	1065

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế theo dõi áp suất khí quyển
	Ca
	(0÷1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	33

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	33

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	
	Thiết bị lưu điện
	Ca
	10kVA
	Sử dụng khi thực hiện phép đo quan trọng

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	10

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	10

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ, ...)
	bộ
	Hòa phát
	2
	0,25

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220/380 VAC-50 HZ
	37 500
	37 500

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình cứu hỏa
	binh
	Bình khí CO2 4 kg
	6
	3

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ công nghiệp
	3
	3

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50 HZ; 15 kw
	300
	300

	
	Găng tay trắng
	đôi
	Chất liệu bụi vải thấp
	10
	10

	
	Giấy thấm
	hộp
	Bụi giấy thấp
	1
	1

	
	Giẻ lau thiết bị
	kg
	Thấm hút tốt
	3
	3

	
	Khí ni tơ sạch
	bình
	40L
	1
	1

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220 VAC-50 HZ; 15 kw
	1000
	1000

	
	Găng tay trắng
	đôi
	Chất liệu yêu cầu bụi vải thấp
	150
	150

	
	Giấy thấm
	hộp
	Bụi giấy thấp
	10
	10

	
	Giẻ lau thiết bị
	kg
	Thấm hút tốt
	30
	30

	
	Khí ni tơ sạch
	bình
	40L
	20
	20

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	Đạt chuẩn
	04
	04


Phụ lục VII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: CHUẨN LƯU LƯỢNG KHÍ KIỂU CHUÔNG (V05.03/CQG-LLK-01); CHUẨN LƯU LƯỢNG KHÍ KIỂU PVTt (V05.04/ CQG-LLK-02)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

__________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image7.png]Céng viée 1: Kiém soat diéu kién moi truong va céc diéu kién ky thuat khac

Cong viée 2:’Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chong mét hodc hu hong

Cong viée 3: Lién k&t chuan hodc so sanh chun qudc gia véi chuan qudc t€ hodc
chuin quéc gia clia nudc ngodi

Cong vi¢e 4: Hi¢u chuén hofc so sanh dé sao truyen d6 chinh xéc ctia chuin quoc gia
dén chuén do ludmg c6 do chinh xdc thap hon

Cong viéc 5: Danh gid hé théng chuan do ludmg quéc gia dinh ky va dot xuat





 Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	106
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	24
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	90
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh đề sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	37,5
	

	
	Bậc: 3/9
	85,5
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	109,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	4
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	9
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	75,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	9
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	2
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.
	
	


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0÷100) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(5 ÷ 99) RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	20

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	20

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	20

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	20

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A, V,Ω, Hz
	150


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	23000
	23000

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình cứu hỏa
	bình
	Bình khí CO2 4 kg
	6
	3

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ công nghiệp
	3
	3

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	500
	500

	
	Hóa chất (dầu)
	lít
	
	50
	25

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	500
	500

	
	Hóa chất (dầu)
	lít
	
	50
	50


Phụ lục VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ DUNG TÍCH (V05.01/CQG-DT - 13)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image8.jpg]Coéng vige 1: Kiém soét diéu kién moi truong va céc diu kién k¥ thuft khac

Cong viée 2: Kiém tra, duy tri h¢ théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chng mét hoic hu hong

Céng viée 3: Hi¢u chuéin hogc so sinh dé sao truyén df chinh xéc cia chuén qudc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh x4c thip hon

[ Cong viéc 4: Danh gia hé théng chuin do luong quéc gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	35
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	13
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	47
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	136,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	4,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	9
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	105,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	1,5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	6
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	6
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ
	4
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	2190

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	2190

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0÷100) °C
	264

	
	Ẩm kế
	Ca
	(5 ÷ 99) RH
	264

	
	Áp kế
	Ca
	(0 - 1,5) bar Abs
	264

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Đồng hồ bấm giây
	Ca
	
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Bộ quả cân chuẩn F2 10 kg
	Ca
	F2 10 kg
	264

	
	Bô quả cân chuẩn F2 (1 ÷5) kg
	Ca
	F2 (1÷5)kg
	264

	
	- Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg ÷ 500 g)
	Ca
	F1 (1 mg ÷ 500 g)
	264

	
	Cân điện tử 300 kg
	Ca
	300 kg
	264

	
	Cân điện tử 64 kg
	Ca
	64 kg
	264

	
	Cân điện tử 12,2 kg
	Ca
	12,2 kg
	264

	
	Cân điện tử 2160 g
	Ca
	2160 g
	264

	
	Cân điện tử 5,1 g
	Ca
	5,1 g
	264

	
	Nhiệt kế thủy tinh (0 ÷ 50)°C
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	264

	
	Ẩm kế (15 ÷ 90) %RH
	Ca
	(15÷90)%RH
	264

	
	Baromet (950 ÷ 1060) hPa
	Ca
	(950÷ 1060) hPa
	264

	
	Đồng hồ bấm giây
	Ca
	
	264

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	25000
	25000

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Bình cứu hỏa
	bình
	Bình khí CO2 4 kg
	6
	3

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	4000
	4000

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	3000
	3000


Phụ lục IX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ LƯU TỐC THỂ TÍCH CHẤT LỎNG (V05.02/ CQG-LTTTCL)
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image9.png][(CAne vidn 1. W15 T 1A A re ‘ s X A = A 3
Cong viée 1: Kiém soét diéu kién moi truong va céac dieu kién ky thuat khac

Cong vige 2: Kiém tra, duy tri hé thing dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chong mat hodc hu hong

Cong viée 3: Hiéu chuin hodc so sanh d& sao truyén d6 chinh xac cuia chudn quoc gia
dén chuén do ludmg c6 dd chinh xéc thip hon

Cong viée 4: Danh gia h¢ thong chudn do lu(’mg_quéc gia dinh ky va dot XUAt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	66
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	33
	

	
	Định mức công lao động phổ thông Bậc: 2
	16,5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	353
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	400
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	12
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	32
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	280
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	32
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	16
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	16
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	12
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90) %RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Bình tích khí
	Ca
	Tách được bọt khí
	264

	
	Máy nén khí
	Ca
	500 L
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Bình chuẩn
	Ca
	200 L; 500 L; 2000 L
	264

	
	Bộ chuyển dòng
	Ca
	CD20; CD50; CD200
	264

	
	Bộ đếm tần số
	Ca
	(0,1 Hz~ 100 MHz)
	264

	
	Lưu lượng kế
	Ca
	DN100; DN50
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	Hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	Hộp
	
	1
	1

	
	sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	12500
	12500

	
	Bảo hộ lao động
	Bộ/cái
	
	
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Kìm điện
	Chiếc
	
	1
	0.2

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	
	1
	0,2

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	500
	500

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000

	
	Cờ lê
	Bộ
	Phù hợp với bulong
	2
	0,4

	
	Gioăng làm kín
	Bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	2
	2

	
	Bích chuyển đổi
	Bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	2
	0,22

	
	Găng tay
	đôi
	Chống nước
	100
	100

	
	Nước sạch
	m3
	Nước sạch sinh hoạt
	550
	110

	
	Bulong
	Bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	20
	20

	
	Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng
	Chiếc
	DN200
	5
	1

	
	Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng
	Chiếc
	DN100
	4
	0.8

	
	Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng
	Chiếc
	DN50
	2
	0,4

	
	Van đóng mở + Van chỉnh lưu lượng
	Chiếc
	DN25
	5
	1


Phụ lục X

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHUẨN LƯU LƯỢNG KHỐI LƯỢNG NƯỚC (V05.05/CQG-LLKLN-11
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image10.jpg]Cong viée 1: Kiém soét diéu kién moi truong va cac diéu kién ky thuat khac

Céng vige 2: Kiém tra, duy tri hé thdng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hogic hu hong

Cong viée 3: Hiéu chudn hogc so sanh dé sao truyén d chinh xac ctia chudn quéc gia
dén chuén do luong c6 do chinh xic thip hon

[ Céng viéc 4: Danh gia hé théng chuin do ludng qudc gia dinh ky va dét xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	66
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	33
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 2/12
	16,5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	165
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	400
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	12
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	32
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	280
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	32
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	16
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	16
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ
	12
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	
	(0÷1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	
	Tần số: 20 Hz÷ 2000 Hz

Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	264

	
	Bình tích khí
	Ca
	Tách được bọt khí
	264

	
	Máy nén khí
	Ca
	500 L
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Bộ chuyển dòng
	Ca
	Đến 10 kg/s
	264

	
	Bộ đếm tần số
	Ca
	(0,1 Hz~ 100 MHz)
	264

	
	Quả cân chuẩn 50 kg (2 quả)
	Ca
	F2
	22

	
	Lưu lượng kế
	Ca
	DN50
	264

	
	Nhiệt kế chỉ thị số
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	264

	
	Barometer
	Ca
	
	264

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15 ÷ 90)%RH
	264

	
	Áp kế
	Ca
	(0÷1,5) bar Abs
	264


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,125

	
	Găng tay
	Đôi
	Chống nước
	100
	100

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	Hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	Hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Kìm điện
	Chiếc
	
	1
	0,2

	
	Bút thử điện
	Chiếc
	
	1
	0,2

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	500
	500

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000

	
	Cờ lê
	Chiếc
	Phù hợp với bulong
	2
	0,4

	
	Gioăng làm kín
	Bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	2
	0,4

	
	Đường ống và bích chuyển đổi
	Bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	2
	0,4

	
	Nước sạch
	m3
	Nước sinh hoạt
	200
	40

	
	Bulong
	Chiếc
	Phù hợp với lưu lượng kế
	20
	20

	
	Van đóng mở và van chỉnh lưu lượng
	Chiếc
	DN65
	2
	0,4

	
	Van đóng mở
	Chiếc
	DN50
	2
	0,4

	
	Van đóng mở
	Chiếc
	DN15-25
	2
	0,4

	
	Bình cân
	Chiếc
	500 kg
	1
	0,2


Phụ lục XI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TÊN CHUẨN: HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHUẨN LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH XĂNG DẦU (V05.06/CQG-LLTTXD-02) 
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image11.jpg]Cong viée 1: Kiém sodt diéu kién méi truong va céc diéu kién ky thuat khac

Céng viée 2: Kiém tra, duy tri hé thong dam bao an toan, phong chng chay nd, thién

tai; chéng mét hogic hu hong

Cong vnqc 3: Hiéu chudn hodc so sanh dé sao truyén dg chinh xéc clia chuan quéc gia
dén chuén do luong c6 do chinh xac thap hon

| Cong viéc 4: Panh gia hé thong chuan do luong quoc gia dinh ky va dot xuat

]





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	TT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	16,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	16,5
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 2/12
	16,5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	150
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	210
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	17
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	147
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	17
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	8,5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	8,5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị

(thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18 000 BTU
	528

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	42 000 BTU
	125

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	50

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	50

	
	Máy tính để bàn công nghiệp
	Ca
	Đọc được lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, tỷ trọng, tính toán số liệu...

Loại thông dụng
	25

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6

	
	Bình lọc tách khí
	Ca
	Tách được bọt khí
	120

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	Đo điện áp, tần số, dòng điện, điện trở
	2,5

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	18

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	12,5

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	Loại thông dụng
	10

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	Bình chuẩn kim loại
	Ca
	(2000; 10000)L và (19; 50; 57; 100; 200; 500) L
	25

	
	Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất
	Ca
	Tmax: 100 °C;

Pmax: 20 bar
	25

	
	Hệ thống cân
	Ca
	Max: 8000 kg
	12,5

	
	Lưu lượng kế xăng dầu
	Ca
	DN50; DN 100; DN 150
	100

	
	Van đóng mở
	Ca
	DN 15-DN 150
	12,5

	
	Van điện để điều chỉnh lưu lượng
	Ca
	DN 100 và DN 150
	12,5

	
	Bể nguồn
	Ca
	Dung tích: 32 m3
	18

	
	Bể nguồn
	Ca
	Dung tích: 12 m3
	1095

	
	Bộ điều khiển hệ thống
	Ca
	Phù hợp với hệ thống
	12,5

	
	Bộ ống mềm chuyên dụng xăng dầu
	Ca
	DN 20÷DN150
	100

	
	Bơm xăng dầu
	Ca
	Lưu lượng đến 150 m3/h
	25

	
	Bơm xăng dầu, biến tần và hệ thống công nghệ
	Ca
	Lưu lượng đến 120 m3/h
	18

	
	Pycnometer, Densitometer
	Ca
	1 L; đến 1000 kg/m3
	12,5

	
	Ống chuẩn dung tích nhỏ
	Ca
	DN 300. Vdd: 57 L
	6

	
	Lưu lượng kế xăng dầu
	Ca
	DN (100; 75; 32; 20) mm
	6

	
	Bộ kiểm tra độ kín và hệ thống công nghệ để hiệu cho ống chuẩn dung tích nhỏ (Compact Prover)
	Ca
	Pmax: 3 bar
	12,5

	
	Máy tính để bàn công nghiệp
	Ca
	Loại thông dụng

Đọc được lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, tỷ trọng, tính toán số liệu...
	6

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	Đo/phát điện áp, tần số, dòng điện, điện trở
	6

	
	Thiết bị cài đặt lưu lượng
	Ca
	Giao thức Hart 475
	1,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	12500
	12500

	
	Găng tay
	đôi
	Chống xăng dầu
	150
	150

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Kìm điện
	chiếc
	
	1
	0,2

	
	Bút thử điện
	chiếc
	
	1
	0,2

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Nguồn dầu Diesel
	m3
	DO 0,05S
	10
	2

	
	Cờ lê, mỏ lết
	bộ
	Phù hợp với bulong
	2
	1

	
	Gioăng làm kín
	bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	10
	10

	
	Bích chuyển đổi
	bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	8
	8

	
	Máy vặn bulong chạy bằng pin
	bộ
	Phù hợp với bulong
	2
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	300
	300

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Nguồn dầu Diesel
	m3
	DO 0,05S
	10
	2

	
	Cờ lê, mỏ lết
	bộ
	Phù hợp với bulong
	2
	1

	
	Gioăng làm kín
	bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	10
	10

	
	Bích chuyển đổi
	bộ
	Phù hợp với lưu lượng kế
	8
	8

	
	Máy vặn bulong chạy bằng pin
	bộ
	Phù hợp với bulong
	2
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	500
	500


Phụ lục XII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: ĐĨA VẬN TỐC CHUẨN VÀ CHUẨN ĐO VẬN TỐC KHÍ KIỂU LASER DOPLER SỐ HIỆU: V05.07.20 (ĐĨA VẬN TỐC CHUẨN KÝ MÃ HIỆU V05.07.20.1; CHUẨN ĐO VẬN TỐC KHÍ KIỂU LASER DOPLER KÝ MÃ HIỆU: V05.07.20.02)
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia

[image: image12.png]Cong viée 1: Kiém soat diéu kién méi truong va cac dieu kién ky thuat khic

Cong vige 2: Kiém tra, duy tri h¢ thing dam bao an toan, phong chong chdy nd, thién
tai; chong mat hodc hu hong

Cong viée 3: Lién két chudn hodc so sanh chuin qudc gia véi chuin qudc t& hodc
chuén quéc gia clia nude ngoai

Cong vigc 4: Hiéu chuan hodc so sanh dé sao truyen do chinh xac cua chuin quoc gia
dén chuén do ludng 6 dd chinh xdc thap hon

Cong viée 5: Danh gia hé thong chuan do luong qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	90
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	33
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông

Bậc: 2
	16,5
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	70
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	77
	

	
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 2/12
	19,5
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	127
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	4,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	1,5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	103
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	1,5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	6
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	6
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	4,5
	


	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	2190

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	Đo điện áp, tần số, dòng điện, điện trở
	2,5

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	264

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	264

	
	Barometer
	Ca
	
	264

	
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(0÷50) °C; (15÷90) %RH
	264


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Tinh dầu chuyên dụng
	lít
	Tạo khói, không độc
	3
	3

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	40000
	40000

	
	Găng tay
	đôi
	Vải trắng
	100
	100

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	
	

	
	Kìm điện
	chiếc
	
	1
	0,2

	
	Bút thử điện
	chiếc
	
	1
	0,2

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	2000
	2000

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	3000
	3000


Phụ lục XIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: KHỐI LƯỢNG RIÊNG CHẤT LỎNG (V06.02/ DENSITY METER DA-650)
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image13.jpg]Cong viée 1: Kiem soat diéu kién moi truong va céc dieu kién ky thuét khac

Coéng viée 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chéy nd, thién
tai; chéng mat hodc hu hong

Cong vnpc 3: Hiéu chudn hogc so sanh dé sao truyén d6 chinh xac ctia chudn quéc gia
dén chuén do ludng c6 o chinh xéc thép hon

| Céng viéc 4: Danh gia hé thng chudn do luong quéc gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	1,5
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	


	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	3,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	0,25
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	0.25
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	2
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	0,25
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	0,25
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	0.25
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	0.25
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12.000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90) %RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	66

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	33

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Thiết bị đo khối lượng riêng DA-650
	Ca
	
	6

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ tuần hoàn
	Ca
	PVĐ: (-30÷ 150) °C;

Giá trị độ chia: 0,01 °C

Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 °C
	6

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (0 ÷ 230) °C;

Giá trị độ chia: 0,01 °C
Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 °C
	6

	
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (-20 ÷ 300) °C; Giá trị độ chia: 0.001 °C
	6

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Thiết bị đo khối lượng riêng DA-650
	Ca
	
	3

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ tuần hoàn
	Ca
	PVĐ: (-30÷ 150) °C;

Giá trị độ chia: 0,01 °C

Độ ổn định nhiệt độ:0,01 °C
	3

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (0 ÷ 230) °C;
Giá trị độ chia: 0,01 °C

Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 °C
	3

	
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (-20 ÷ 300) °C;
Giá trị độ chia: 0,001 °C
	3


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	12500
	12500

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Vật tư phục vụ hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Axeton
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	Toluen
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	H2SO4 65%
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	Găng tay
	đôi
	Găng tay nitril
	18
	18

	
	Khẩu trang
	chiếc
	Khẩu trang 3M
	12
	12

	
	Kính mắt
	chiếc
	Kính chống hóa chất
	2
	2

	
	Áo blouse
	chiếc
	Dài tay
	2
	2

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Vật tư phục vụ hiệu chuẩn
	
	
	
	

	
	Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20°C (phục vụ liên kết chuẩn)
Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3
	lọ 10 mL
	692 kg/m3
	02
	02

	
	Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20°C (phục vụ liên kết chuẩn)
Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3
	lọ 10 mL
	867 kg/m3
	02
	02

	
	Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20°C (phục vụ liên kết chuẩn)
Độ KĐBĐ: ≤ 0,010 kg/m3
	lọ 10 mL
	998 kg/m3
	02
	02

	
	Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20°C (phục vụ liên kết chuẩn)
Độ KĐBĐ: ≤0,010 kg/m3
	lọ 10 mL
	1191 kg/m3
	02
	02

	
	Dung dịch chuẩn khối lượng riêng có giá trị danh định tại 20°C (phục vụ liên kết chuẩn):
Độ KĐBĐ: ≤0,010 kg/m3
	lọ 10 mL
	1623 kg/m3
	02
	02

	
	Axeton
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	Toluen
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	H2SO4 65%
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	5
	5

	
	Găng tay
	đôi
	Găng tay nitril
	9
	9

	
	Khẩu trang
	chiếc
	Khẩu trang 3M
	6
	6

	
	Kính mắt
	chiếc
	Kính chống hóa chất
	2
	2

	
	Áo blouse
	chiếc
	Dài tay
	2
	2


Phụ lục XIV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: NHỚT KẾ MAO QUẢN CHUẨN (V06.01/MASTER UBBELOHDE)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image14.jpg]Céng viée 1: Kiém soat diéu kién méi truong va céc diéu kién ky thuat khac

Cong wec 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bo an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chdng mét hoic hu hong

Cong viée 3: Hi¢u chudn hoic so sanh d€ sao truyén d6 chinh xac ctia chuin qudc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xéc thip hon

" Cong viéc 4: Danh gia hé thong chuan do ludng quée gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn.
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	10,5
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	28
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	0.5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	2
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	20,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	2
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	1
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	1
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	1
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12.000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90) %RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	66

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	33

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn (1 lần)
	
	
	

	
	Bộ nhớt kế mao quản chuẩn
	Ca
	
	0,5

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (0 ÷ 230) °C;

Giá trị độ chia: 0,01 °C

Độ ổn định nhiệt độ:0,01 °C
	7,5

	
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (-20 ÷ 300) °C;

Giá trị độ chia: 0,001 °C
	7,5

	
	Thiết bị đo thời gian
	Ca
	PVĐ: (0 ÷99) phút;

Giá trị độ chia: 0,01 giây
	2

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Bộ nhớt kế mao quản chuẩn
	Ca
	
	1

	
	Thiết bị ổn định nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (0 ÷ 230) °C;

Giá trị độ chia: 0,01 °C

Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 °C
	15

	
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Ca
	PVĐ: (-20 ÷ 300) °C;

Giá trị độ chia: 0,001 °C
	15

	
	Thiết bị đo thời gian
	Ca
	PVĐ: (0 ÷ 99) phút;

Giá trị độ chia: 0,01 giây
	4


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	12500
	12500

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Vật tư phục vụ hiêu chuẩn
	
	
	
	

	
	Dung dịch độ nhớt
	chai 500 mL
	(1,3 ÷ 55000)

mm2/s
	5
	5

	
	Axeton
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	7
	7

	
	Toluen
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	7
	7

	
	H2SO4 65%
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	7
	7

	
	Găng tay
	đôi
	Găng tay nitril
	33
	33

	
	Khẩu trang
	chiếc
	Khẩu trang 3M
	11
	11

	
	Kính mắt
	chiếc
	Kính chống hóa chất
	2
	2

	
	Áo blouse
	chiếc
	Dài tay
	2
	2

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	10 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤0,12%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	160 mm2/s

Độ không đảm

bảo đo: ≤0,12%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	50 mm2/s

Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,15%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	100 mm2/s Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,15%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	500 mm2/s

Độ không đảm bảo đo: ≤0,18%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	1000 mm2/s

Độ không đảm bảo đo: ≤0,160%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	16000 mm2/s

Độ không đảm bảo đo: ≤0,160%
	01
	01

	
	Dung dịch chuẩn độ nhớt
	chai 500 mL
	14000 mm2/s

Độ không đảm bảo đo: ≤ 0,23%
	01
	01

	
	Axeton
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	14
	14

	
	Toluen
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	14
	14

	
	H2SO4 65%
	chai 500 mL
	Độ tinh khiết công nghiệp
	14
	14

	
	Găng tay
	đôi
	Găng tay nitril
	66
	66

	
	Khẩu trang
	chiếc
	Khẩu trang 3M
	22
	22

	
	Kính mắt
	chiếc
	Kính chống hóa chất
	2
	2

	
	Áo blouse
	chiếc
	Dài tay
	2
	2


Phụ lục XV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA DUNG DỊCH CHUẨN KIM LOẠI KẼM (ZN), SỐ HIỆU: ĐLHH 01.20.01 KÝ MÃ HIỆU: VMI.PRM.TP09.ZN

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, các phương tiện phục vụ chế tạo và kiểm soát chất lượng luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Chế tạo chất chuẩn theo đúng quy trình chể tạo đã được phê duyệt.

[image: image15.png]So dé cdc bude céng viée thuc hién dich vu duy tri, bao quan va sie dung chudn
do lwong quéc gia

Coéng viée 1: Kiém sodt diéu kién moi truomg va cac diéu kién ky thuat khac

l

Céng vige 2: Ché tao chéit chuin theo ding quy trinh ché tao da duoc phé duyét





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công)

(thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.0207
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	II
	Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	22,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12.000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	66

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	33

	II
	Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn
	
	
	

	
	Bể rửa siêu âm
	Ca
	1500W
	1

	
	Máy lọc nước RO
	Ca
	Máy lọc nước 60l/h
	1095

	
	Máy lọc nước siêu sạch
	Ca
	Máy lọc nước siêu sạch
	1095

	
	Tủ sấy
	Ca
	Nhiệt độ phòng tới 300°C
	1095

	
	Tủ ấm
	Ca
	Tới 80°C
	1095

	
	Bếp gia nhiệt
	Ca
	Tới 370°C 630W/

1 thiết bị
	3

	
	Máy lắc
	Ca
	(30 - 500) rpm
	3

	
	Cân phân tích
	Ca
	
	4

	
	Máy hút chân không
	Ca
	900W
	2

	
	Tủ bảo quản mẫu
	Ca
	Bảo quản mẫu ở nhiệt độ 4°c
	1095

	
	Hệ thống ICP-MS
	Ca
	
	33


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	Hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	Hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	2
	0,25

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	15000
	15000

	II
	Công việc 2: Chế tạo dung dịch chuẩn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5000
	5000

	
	Kim loại tinh khiết
	g
	Độ tinh khiết Ca o
	4
	4

	
	Axit HCl để vệ sinh dụng cụ
	L
	Độ tinh khiết phân tích
	2
	2

	
	Axit HNO3 để vệ sinh dụng cụ
	L
	Độ tinh khiết phân tích
	2
	2

	
	Axit HNO3 suprapur vệ sinh dụng cụ
	L
	Độ tinh khiết Suprapure
	2
	2

	
	Axit HNO3 siêu tinh khiết để chế tạo
	mL
	Độ tinh khiết Ultrapure
	300
	300

	
	Axit HNO3 siêu tinh khiết để thực hiện phân tích, đánh giá độ đồng nhất, độ ổn định
	mL
	Độ tinh khiết ultrapure
	Tùy thuộc vào thực tế
	Tùy thuộc vào thực tế

	
	Axeton
	mL
	Phù hợp với

HPLC
	200
	200

	
	Khí Argon
	bình
	Khí Argon 5.5
	Tùy theo thực tế khi thực hiện
	Tùy theo thực tế khi thực hiện

	
	Dung dịch tối ưu cho hệ thống ICP-MS
	chai 500 mL
	Theo yều cầu của hãng
	Tùy theo thực tế khi vận hành thiết bị
	Tùy theo thực tế khi vận hành thiết bị

	
	Túi bạc hút chân không
	cái
	Kích thước khoảng 16 X20 cm
	40
	40

	
	Máy hút chân không
	chiếc
	900W
	2
	0,4

	
	Nhãn mẫu chuẩn
	cái
	In thông tin mẫu chuẩn
	40
	40

	
	Găng tay
	đôi
	Găng tay nitril
	40
	40

	
	Kính bảo hộ
	chiếc
	Chống hóa chất
	2
	2

	
	Khẩu trang
	chiếc
	Khẩu trang 3M
	40
	40

	
	Áo blouse
	chiếc
	Dài tay
	2
	2


Phụ lục XVI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: SUY GIẢM TẦN SỐ CAO (V08.03/AGILENT 8494B, 8496B VÀ HỆ THỐNG N5531S)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image16.jpg]Cong viéce 1: Kiém soat diéu kién moi truomg va cac diéu kién ky thuat khac

|

Cong vugc 2: Lién két chuin hodc so sanh chuin quéc gia véi chudn qudc & hodc
chuén qudc gia ciia nude ngoai

Céng viée 3: Hiéu chuan hoic so sanh dé sao truyén do chinh xac ctia chuan quic gia
dén chuén do ludng c6 d chinh xéc thép hon

[ Cong viéc 4: Danh gia hé thdng chuin do luong qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	3,5
	

	II
	Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	5
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	10,5
	

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	8,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	0,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	0.5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	5,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	0,5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	0,5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	0,5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ
	0,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Máy tính để bàn bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1,5

	II
	Công việc 2: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	0,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	0,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	0,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50Hz
	79 000
	79 000

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	2
	2

	II
	Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	40
	40

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	01
	01

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	400
	400

	IV
	Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	400
	400


Phụ lục XVII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: ĐỒNG HỒ NGUYÊN TỬ CESIUM (3608A01233/HP 5071A)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài theo chương trình so sách chủ chốt CCTF-K001.UTC; So sánh Chương trình so sánh UTCr; So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image17.png]Cong viée 1: Kiém sodt diéu kién moi trudng va céc diéu kién ky thuat khic

Cong wéc 2: Lién két chuin hogc so sanh chudn quoc gxa véi chuan qud quoc t€ hodic
chuén quoc gia ciia nudc ngoai chuong trinh so séch chu chét CCTF-K001.UTC

Céng viée 3: So sanh chudn ryéc gia véi chudn qué-c t€ Chuong trinh so sanh UTCr

Céng viée 4: So sanh lién phong Hiéu chuan mdy thu thoi gian GPS

Cong vwc 5: Hiéu chuén hoac so sanh dé sao truyen d6 chinh xac cua chudn quoc gla_I
dén chuén do ludng c6 d¢ chinh xéc thép hon





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	5
	

	II
	Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài chương trình so sách chủ chốt CCTF-K001 UTC
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	38
	

	III
	Công việc 3: So sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế Chương trình so sánh UTCr
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	42
	

	IV
	Công việc 4: So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	17
	

	V
	Công việc 5: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	13
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	5475

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	1095

	
	Máy tính để bàn bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	33

	
	Kiểm tra điện áp, tần số nguồn điện
	
	
	

	
	Ắc Quy
	Ca
	42 bình 12V/100Ah
	1095

	
	Thiết bị lưu điện
	Ca
	9 thiết bị 1 kVA/ 3 kVA
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy
	Ca
	
	1,5

	II
	Công việc 2 và 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1

	III
	Công việc 4: So sánh liên phòng Hiệu chuẩn máy thu thời gian GPS
	
	
	

	IV
	Công việc 5: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	3
	0,375

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	62500
	62500


Phụ lục XVIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

TIÊU CHUẨN: ĐIỂM BA CỦA NƯỚC TINH KHIẾT; ĐIỂM BA CỦA THỦY NGÂN TINH KHIẾT, ĐIỂM NÓNG CHẢY CỦA GALI TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA THIẾC TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA THIẾC TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA NHÔM TINH KHIẾT; ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC CỦA BẠC TINH KHIẾT; CẦU ĐO TỶ SỐ ĐIỆN TRỞ; ĐIỆN TRỞ CHUẨN AC/DC; NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ CHUẨN PLATIN; NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ PLATIN CHUẨN NHIỆT ĐỘ CAO
(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát. 
- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image18.jpg]Céng viée 1: Kiém soat dieu kién moi truomg va céc diéu kién ky thuat khic

Cong viéc 2: Kiém tra, duy tri h¢ théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hodc hu hong

Cong viée 3: Lién két chuin hodc so sanh chuan quéc gia voi chudn quic € hoac
chuén quéc gia ctia nuéc ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chudn hodc so sanh dé sao truyén d chinh xac ctia chudn qudc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xéc thép hon

Cong viée 5: Panh gia he thdng chun do lm‘mg quoc gia dinh ky va dot Xudt (sau stra
chira, bao dudng, lién két chuén holic di chuyén chuin) cho 01 I4n dénh gia





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	22
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	11
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	377,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	11
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	30
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	260,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	35
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	15
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	15
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	11
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	2190

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 w
	2190

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	2190

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 50)°C
	2190

	
	Ẩm kế
	Ca
	(15÷90)%RH
	2190

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	2190

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	15

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	01
	0,125

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	30000
	30000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	01
	01

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	300
	300

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	500
	500


Phụ lục XIX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 
TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA CƯỜNG ĐỘ SÁNG, V11.01.20/Wi41/G 0030; WI41/G 0031; WI41/G 0037

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image19.jpg]Cong viée 1: Kiém sodt diéu kién méi truomg va cac diéu kién ky thudt khac

Coéng viéc 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hodc hu hong

Céng vige 3: Lién két chuin hofic so sanh chudn quéc gia véi chudn qudc té hoac
chuén quc gia cua nudc ngoai

Céng viée 4: Hi¢u chuan hofic so sénh dé sao truyén d§ chinh xéc ctia chuin qudc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xéc thép hon

v
Céng viée 5: Panh gia hé thong chuin do ludng qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức

A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	22,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6
	


Phụ lục XX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA QUANG THÔNG, V11.02.20/WI40/G 001; WI40/G 002; WI40/G 003

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image20.png]Cong viée 1: Kiém soat dicu kién moi trudng va cac diéu kién ky thuat khac

Cong viée 2:’Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chng mét hoic hu hong l

Cong viée 3: Lién k&t chudn hogc so sanh chudn quoc gia voi chudn qudc t€ hoac
chuén qudc gia clia nudc ngoai

Cong vigc 4: Hiéu chudn hoac so sanh dé sao truyen d6 chinh xéc clia chuén qudc gia
dén chuin do ludng c6 do chinh xac thap hon Ll

[ Cong viée 5: Dénh gié hé thong chudn do luong qudc gia dinh ky va ot xudit





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	22,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	10
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	80
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	2
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	6
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	57
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	6
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	3
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	3
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	3
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	12L/ngày
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	220V/50Hz; 5KVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10÷90) %RH
	1095

	
	Tủ hút ẩm
	Ca
	(25 ÷ 60) %RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	132

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	66

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200 ÷ 900) nm

+ Độ chính xác: ≤ 0,08 nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo:(0 ÷ 2) Abs

+ Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo: (100 ÷102) %

+ Độ chính xác: ≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	5,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200÷ 900) nm

+ Độ chính xác: ≤0,08nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs

+ Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo: (100 ÷ 102)%
+ Độ chính xác: ≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	5,5

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200 ÷900) nm

+ Độ chính xác: ≤ 0,08 nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo: (0÷2)Abs

+ Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo: (100 ÷102)%

+ Độ chính xác:≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	5,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Hộp bảo quản
	chiếc
	Chuyên dụng
	3
	0,6

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	4
	0,8

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,...)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	01
	0,125

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Găng tay
	đôi
	
	264
	264

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	7200
	7200

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	
	Hệ thống báo cháy
	chiếc
	
	1
	0,2

	
	Tủ điện
	chiếc
	Aptomát 30A
	1
	0,2

	III
	Công việc 4: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0.2

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0,2

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0,2


Phụ lục XXI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA QUANG PHỔ, PHỔ TRUYỀN QUA V11.03.17

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image21.jpg]Cong vige 1: Kiém soat diéu kién moi trudmg va céc diéu kién ky thuat khac

Cong viéc 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bo an toan, phong chéng chéy nd, thién
tai; chong mét hodc hu hong

Cong viée 3: Lién két chuin hogc so sanh chuin qudc gia v&i chuin quéc té hoge
chuén quéc gia ciia nudc ngoai

Coéng vige 4: Higu chudn hogc so sanh dé sao truyén dg chinh x4c ctia chuén quéc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xéc thép hon

"Cong viéc 5: Danh gia hé théng chudn do luong quéc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức

A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	22,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	20
	

	
	Bậc: 3/9
	20
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	40
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	1,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	3
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	27
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	3
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	1,5
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	1,5
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	2,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	132

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	66

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	12L/ngày
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	220V/50HZ; 5KVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Tủ hút ẩm
	Ca
	(25 ÷60) %RH
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200÷ 900) nm

+ Độ chính xác: ≤ 0,08 nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo: (0÷ 2) Abs

+ Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo: (100 ÷ 102)%
+ Độ chính xác: ≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	5,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200÷ 900) nm

+ Độ chính xác: ≤ 0,08 nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo (100 ÷ 102)%
+ Độ chính xác: ≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	5,5

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Hệ thống chuẩn quang phổ
	Ca
	- Bước sóng:

+ Phạm vi đo: (200÷900) nm
+ Độ chính xác: ≤ 0,08 nm

- Độ hấp thụ:

+ Phạm vi đo: (0 ÷ 2) Abs + Độ chính xác: ≤ 3 mAbs

- Độ truyền qua:
+ Phạm vi đo: (100 ÷ 102)%
+ Độ chính xác: ≤ 0,25 %
	5,5

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	5,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đem vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Hộp bảo quản
	chiếc
	Chuyên dụng
	3
	0,6

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	4
	0,8

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,...)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	01
	0,125

	
	Găng tay
	đôi
	
	100
	100

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kw
	220VAC-50HZ
	7200
	7200

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	
	

	
	- Hệ thống báo cháy
	chiếc
	
	
	

	
	- Tủ điện
	chiếc
	Aptomát 30A
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0,2

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	01
	01

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0,2

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	44
	44

	
	Bình khí N2
	bình
	50 L
	1
	0,2


Phụ lục XXII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ ĐỘ CHÓI V11.PR.004

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image22.png]Cong viée 1: Kiém soét diéu kién méi truong va cac diéu kién ky thuét khac

Céng viéce 2: Kiém tra, duy tri h¢ thong dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chéng mét hodc hu hong

Cong viéc 3: Lién K&t chuan hodic so sanh chudn quéc gia véi chuan qudc t hodc
chuén quéc gia ciia nuée ngoai

Cong viéc 4: Hi¢u chuan hodc so sanh dé sao truyén do chinh xéc clia chuin quéc gia
dén chuén do ludng c6 dd chinh xéc thip hon

Cong vige 5: Danh gid hé thong chuan do ludng quéc gia dinh ky va ot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	22,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	6
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế/chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	
	Bậc: 3/9
	30
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	20
	

	
	Bậc: 3/9
	20
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	80
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	3
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	6
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	54,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	6
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	3
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	3
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	4,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.
	
	


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	12L/ngày
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	220V/50Hz; 5KVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50)°C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Tủ hút ẩm
	Ca
	(25 ÷ 60) %RH
	1095

	
	Máy tính để bàn
	chiếc
	Loại thông dụng
	132

	
	Máy in Laser
	chiếc
	In A4, 2 mặt
	66

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	5,5

	
	Thiết bị đo vạn năng
	Ca
	8 1/2 digits
	5,5

	
	Bộ nguồn
	Ca
	(0~110) V; (0 ~30A)
	5,5

	
	Thiết bị đo dòng nhỏ
	Ca
	2 nA ~ 20 mA
	5,5

	
	Quang kế chuẩn
	Ca
	02 thiết bị (15~26) nA/lx
	5,5

	
	Thiết bị đo phổ bức xạ
	Ca
	02 thiết bị 380 nm~780 nm
	5,5

	
	Điện trở chuẩn
	Ca
	0,01 Ohm
	5,5

	
	Buồng tối quang học
	Ca
	01 buồng
	5,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	24

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4
	24

	
	Thiết bị đo vạn năng
	Ca
	8 1/2 digits
	24

	
	Bộ nguồn
	Ca
	(0~110) V; (0 ~30A)
	24

	
	Thiết bị đo dòng nhỏ
	Ca
	2 nA ~ 20 mA
	24

	
	Quang kế chuẩn
	Ca
	02 thiết bị (15 ~ 26) nA/lx
	24

	
	Thiết bị đo phổ bức xạ
	Ca
	02 thiết bị 380 nm ~780 nm
	24

	
	Điện trở chuẩn
	Ca
	0,01 Ohm
	24

	
	Buồng tối quang học
	Ca
	01 buồng
	24

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	5,5

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4
	5,5

	
	Thiết bị đo vạn năng
	Ca
	8 1/2 digits
	5,5

	
	Bộ nguồn
	Ca
	(0~110) V; (0 ~30A)
	5,5

	
	Thiết bị đo dòng nhỏ
	Ca
	2 nA ~ 20 mA
	5,5

	
	Quang kế chuẩn
	Ca
	02 thiết bị (15~26) nA/lx
	5,5

	
	Thiết bị đo phổ bức xạ
	Ca
	02 thiết bị 380 nm ~780 nm
	5,5

	
	Điện trở chuẩn
	Ca
	0,01 Ohm
	5,5

	
	Buồng tối quang học
	Ca
	1 buồng
	5,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Hộp bảo quản
	chiếc
	Chuyên dụng
	3
	0,6

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	4
	0,8

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,...)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,125

	
	Găng tay
	đôi
	
	100
	100

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	7200
	7200

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	
	

	
	Hệ thống báo cháy
	chiếc
	
	1
	1

	
	Tủ điện
	chiếc
	Aptomát 30A
	1
	1

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	44
	44

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	01
	01

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn.
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	192
	192

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất.
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	44
	44


Phụ lục XXIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH V12.01.17

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hởng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image23.jpg]Cong vige 1: Kiém soat diéu kién moi trudmg va céc diéu kién ky thudt khac

!

Cong wéc 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chong chay no, thién
tai; chéng mét holic hu hong

Céng vige 3: Lién két chuan hodc so sanh chuin qudc gia v6i chun quéc té hoac
chuén quéc gia cua nudc ngoai

Cong viée 4: Hiéu chuan hogc so sanh d€ sao truyén d9 chinh xéc clia chuan qubc gia
dén chuén do ludng c6 do chinh xac thdp hon

[ Céng viéc 5: Danh gié hé thdng chuin do luong quéc gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức

A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức  (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	94
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	30
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	17,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	0
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	0,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	1,5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	11,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	1,5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	1
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	1
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	0,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	20 lít/ngày
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ÷ 100) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(0 ÷ 100) %RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(950÷ 1050) hPa
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4; 27 Tr/phút;
Đảo mặt
	25

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	
	Microphone chuẩn công tác
	Ca
	
	37,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Tủ bảo quản mẫu
	chiếc
	Nhiệt độ: (0 ÷ 60)°C;

Độ ẩm:

(25 ÷ 60) %RH
	1
	0,2

	
	Máy hút bụi
	chiếc
	1000 w
	1
	0,2

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	4
	0.8

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	10
	10

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ,...)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,125

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	2500
	2500

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	100
	100

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000


Phụ lục XXIV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VỀ RUNG ĐỘNG V12.01.18

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image24.jpg]Cong vige 1: Kiém sodt diéu kién moi trudmg va céc diéu kién ky thudt khac

Céng vige 2: Kiém tra, duy tri h¢ théng dam bao an toan, phong chdng chay nd, thién
tai; chéng mét hodic hu hong

Céng viée 3: Lién két chuin hodc so sanh chudn quic gia véi chun quéc t& hoic
chuin qudc gia cua nuéc ngoai

Céng viée 4: Hiéu chuin hogc so sanh dé sao truyén do chinh xéc ctia chuin quéc gia
den chuan do ludong cé df chinh xéc thap hon

[ Céng viée 5: Danh gia hé thdng chuin do luong qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	94
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	20
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 2/12
	10
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	7,5
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	17,5
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	0,5
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	1,5
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	11,5
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	1,5
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	1
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	1
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	0,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	18000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	20 lít/ngày
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0÷ 100) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(0÷ 100) %RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(950 ÷ 1050) hPa
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	60

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4 2 mặt
	25

	
	Cảm biến tham chiếu
	Ca
	
	37,5


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Tủ bảo quản mẫu
	chiếc
	Nhiệt độ: (0 ÷ 60)°C;

Độ ẩm:

(25 ÷ 60)%RH
	1
	0,2

	
	Máy hút bụi
	chiếc
	1000 w
	1
	0,2

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	4
	0,8

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	10
	10

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,125

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	2500
	2500

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	100
	100

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	1000
	1000


Phụ lục XXV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CHUẨN ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU (DC VOLTAGE) (V07.04/FLUKE 7000)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image25.jpg]Céng viée 1: Kiem soat dieu kién moi truomg va céc diéu kién ky thuat khac

Céng viée 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hodc hu hong

Cong viée 3: Lién két chudn hogc so sanh chufn qudc gia vi chuin qudc t€ hoic
chuéin quéc gia cia nude ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chudn hodc so sanh d€ sao truyén do chinh xac cua chuin qudc gia
dén chuén do ludmg c6 do chinh xéc thép hon

[ Cong vige 5: Cac cong téc kiém tra, kiém soat thuong xuyén

|

’ Cong viéc 6: Panh gid hé théng chuén do ludng quéc gia dinh ky va dot xuit





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức

A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất,
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	Cho PTN loại 2

	
	Bậc: 6/9
	150
	Cho PTN loại 1

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	87,5
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng ni) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	19
	

	
	Bậc: 5/9
	10
	Cho PTN loại 2

	
	Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	
	

	
	Bậc: 1/8
	10
	Cho PTN loại 1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	Cho PTN loại 2

	
	Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	
	

	
	Bậc: 1/8
	12,5
	Cho PTN loại 1

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	Cho PTN loại 2

	
	Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	
	

	
	Bậc: 1/8
	12,5
	Cho PTN loại 1

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9 (PTN loại 1)

Hoặc Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06

Bậc: 1/8 (PTN loại 2)
	201
	

	
	Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0÷1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤0,001g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz
Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	125

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A,V,Ω, Hz
	125


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	05
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	6
	6

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXVI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU (DC CURENT) (V07.05/CURENT SHUNT CS-01; CURENT SHUNT CS-1)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image26.jpg]Céng viée 1: Kiém soat diéu kién méi truong va cdc diéu kién ky thudt khac

Cong vngc 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién

tai; chéng mét hogic hu hong

Cong vige 3: Lién két chuin hogc so sanh chudn qudc gia v6i chun qudc t& hodc
chuéin quéc gia ciia nuée ngoai

¥
Cong viéc 4: Hiéu chudn hojc so sanh dé sao truyén d6 chinh xac ctia chuan quic gia
dén chuén do ludng c6 d6 chinh xéc thip hon

[ Cong viée 5: Cac cong téc kiém tra, kiém soat thuong xuyén

Cong viée 6: Panh gia hé thng chuén do luomg qudc gia dinh ky va dot xuat





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mà số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	37,5
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	50
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	a
	Định mức công lao động có q môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	19
	

	
	Bậc: 5/9
	10
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	201
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết đế hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90) %RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤0,001 g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷2000 Hz
Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	Ca
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	Ca
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn chuẩn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A,V,Ω, Hz
	125


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	5
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXVII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU (DC RESISTANCE) (V07.03/ L&N 4102-B)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh đế sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image27.jpg]Cong viée 1: Kiém soat diéu kién moi truomg va cac diéu kién ky thuat khac

Cong vngc 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam béo an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mat hodic hu hong

Cong vige 3: Lién két chudn hodc so sanh chudn quéc gia voi chudn quéc t€ hodc
chuén qudc gia ciia nude ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chudn hofic so sanh dé sao truyén do chinh x4c clia chudn quéc gia
dén chuan do ludng ¢ d§ chinh xéc thap hon

 Cong viée 5: Cac cong tic kiém tra, kiém soét thuong xuyén

Cong viée 6: Dénh gid h¢ thdng chuén do luong qudc gia dinh ky va dot xudt





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	37,5
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	50
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	19
	

	
	Bậc: 5/9
	5
	

	
	Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	5
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	6
	

	
	Bậc: 1 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	6
	

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	6
	

	
	Bậc: 1 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	6
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	201
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	0
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1
năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc:≤ 0,001 g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz
Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	Ca
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A,V,Ω, Hz
	125


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	5
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kw
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXVIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU (AC VOLTAGE) (V07.06/ SINGLE JUNCTION THERMAL CONVERTER)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image28.jpg]Coéng viée 1: Kiém soét diéu kién méi truomng va céc diéu kién ky thudt khac

Céng vige 2: Kiém tra, duy tri hé thdng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién

tai; chéng mét hogc hu hong

Cong viée 3: Lién két chudn hoac so sénh chudn qudc gia véi chudn quéc té hoic
chuén quéc gia ctia nuée ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chudn hofc so sanh dé sao truyén do chinh xac cua chuin quéc gia
dén chuén do ludng c6 d chinh xéc thép hon

[ Cong viée 5: Cac cong téc kiém tra, kiém soat thuong xuyén

Coéng viée 6: Panh gia hé théng chudn do luomg quéc gia dinh ky va dot xuét





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	37,5
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	50
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	18
	

	
	Bậc: 5/9
	10
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5//9
	12,5
	

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình đô: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	201
	

	
	- Hiệu chuẩn chuẩn
	0
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	- Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	- Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	- Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BtU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤ 0,001 g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A,V,Ω, Hz
	125


C. Định mức vật tư
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	5
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXIX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: CÔNG SUẤT ĐIỆN TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP (AC POWERS)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image29.jpg]Cong vige 1: Kiém soat diéu kién méi truong va cac diéu kién ky thuat khac

Cong viée 2: Kiém tra, duy tri hé théng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hodic hu hong

Cong vige 3: Lién két chudn hogc so sanh chudn quéc gia voi chudn qudc té hodc
chuin qudc gia ciia nude ngoai

Cong viéc 4: Hiéu chuan hoic so sanh dé sao truyén do chinh xac ctia chuan quic gia
dén chufn do ludng c6 dd chinh xac thip hon

Cong viée 5: Cac cong téc kiém tra, kiém soat thuong xuyén

Cong viée 6: Panh gid hé théng chudn do luong quéc gia dinh ky va dot xuéit





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	37,5
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	50
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số. V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	18
	

	
	Bậc: 4/9
	5
	

	
	Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	5
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 4/9
	6
	

	
	Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	6
	

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 4/9
	6
	

	
	Bậc: 1/8 Trình độ: Kỹ sư chính (hạng II) Mã số: V.05.02.06
	6
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	201
	

	
	Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kế
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤ 0,001 g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz÷ 2000 Hz Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kV/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truỵền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A.V.Ω. Hz
	125


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư (thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	5
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXX

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP (ENERGY)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Công tác duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đÃ được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn quốc gia đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.

2. Nội dung dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn trên gồm các công việc:

- Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, chống mất hoặc hư hỏng nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn đo lường luôn được an toàn trước các thiên tai, hỏa hoạn có thể xảy ra và chống hư hỏng mất mát.

- Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài để dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc tế đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

- Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.

- Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn). Sau khi hệ thống chuẩn đo lường quốc gia được sửa chữa, bảo dưỡng, di chuyển hoặc đưa đi liên kết chuẩn cần thiết phải hiệu chuẩn chuẩn đo lường để đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.
Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
[image: image30.jpg]Céng viée 1: Kiem soat diéu kién moi truomg va céc diéu kién ky thuat khac

Cong vn;c 2: Kiém tra, duy tri hé thdng dam bao an toan, phong chéng chay nd, thién
tai; chéng mét hoic hu hong

Cong vige 3: Lién két chudn hodc so sanh chuin quéc gia véi chuin quéc t& hoac
chuan qudc gia clia nude ngoai

Cnng VIec 4: Hiéu chudn hogc so sanh dé sao truyén d¢ chinh xac cua chuin quéc gia
dén chuin do ludng c6 d§ chinh xéc thip hon

| Cong viée 5: Céc cong téc kiém tra, kiém soat thuong xuyén

Céng vige 6: Panh gia h¢ théng chudn do ludng quéc gia dinh ky va dot xuit





Các nội dung công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công) (thực hiện trong 1 năm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	37,5
	

	
	Bậc: 5/9
	125
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	50
	

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng....
	
	

	a
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	25
	

	b
	Định mức công lao động phổ thông
	
	

	
	Bậc: 3/12
	25
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	18
	

	
	Bậc: 5/9
	22,5
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	12,5
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	

	
	Định mức cóng lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 5/9
	201
	

	
	Hiệu chuẩn chuẩn
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài
	6
	

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật
	16
	

	
	+ Kiểm tra đo lường
	141
	

	
	+ Đánh giá độ không đảm bảo đo
	16
	

	
	Đánh giá độ chính xác
	8
	

	
	Đánh giá độ ổn định
	8
	

	
	Báo cáo thường xuyên, định kỳ.
	6
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức thiết bị (thực hiện trong 1 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12 000 BTU
	1095

	
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày; 1000 W
	1095

	
	Ổn áp
	Ca
	10kVA
	1095

	
	Nhiệt kế
	Ca
	(0 ~ 50) °C
	1095

	
	Ẩm kế
	Ca
	(10~90)%RH
	1095

	
	Áp kể
	Ca
	(0 ÷ 1,5) bar Abs
	1095

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1095

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1095

	
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	Gia tốc: ≤0,001g
	1095

	
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	Tần số: 20 Hz ÷2000 Hz

Phạm vi đo: 1 v/m ÷ 200 kv/m
	1095

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	

	III
	Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) cho 01 lần đánh giá
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	125

	
	Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	12,5

	
	Nguồn chuẩn
	Ca
	02 nguồn
	125

	
	Máy đo vạn năng
	Ca
	A,V,Ω, Hz
	125


C. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

(thực hiện trong 1 năm)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	
	

	
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	36 w
	8
	1,6

	
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng thí nghiệm (bàn, ghế, tủ)
	bộ
	Gỗ công nghiệp
	5
	0,625

	
	Giấy
	gram
	A4
	5
	5

	
	Bút bi
	hộp
	
	1
	1

	
	Ghim
	hộp
	
	1
	1

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	1
	1

	
	Bảo hộ lao động
	bộ
	
	4
	4

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	50.000
	50.000

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	
	
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia của nước ngoài
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	10.000
	10.000

	
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	thùng
	Gỗ
	1
	1

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn quốc gia đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50HZ
	5.000
	5.000

	V
	Công việc 5: Các công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên
	
	
	
	

	VI
	Công việc 6: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường quốc gia định kỳ và đột xuất
	
	
	
	

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	220VAC-50 HZ
	10.000
	10.000


Phụ lục XXXI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

TIÊU CHUẨN: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP (ENERGY)

(Kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

I. Khái quát chung
1. Xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là xây dựng các yêu cầu kỹ thuật đo lường để thực hiện thống nhất trong quản lý nhà nước về kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

2. Các nội dung công việc xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gồm 11 công việc cụ thể được quy định chi tiết tại Quy trình xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sơ đồ các bước công việc thực hiện dịch vụ xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
[image: image31.png]Cong vige 1: Thu thip thong tin, tai li¢u lién quan dé xdy dyng quy trinh kiém dinh,

hiéu chudn, thir nghiém phuong tién do, chuin do hrng (PLVN)
i

‘Cong vige 2: Bién soan dy thao quy trinh PLVN

Cong vige 3: Viét thuyét minh kém theo dy thio quy trinh PLVN.

‘Cong vige 4: Hop Ban ky thuit do luong TC)

Cong vide 5: Gir 1y § Kién cac can b9 ky thudt, qun 1§ do luéng (B, nganh, Trung

tim...)
i

‘Cong vige 6: Tong hop, xr 1y ¥ kién

Cong vige 7 Trién Khai thir nghiém va danh gid thyc tién (461 v céc quy rinh mGi

xdy dyng)
|

‘Cng vige 8: Hop hoi dong thim xétky. mi.m

[ Cong vige 9: Hoan thién hd s0 dy thio qui rinh DLVN

‘Cng vige 10: Thim xét hd so dy thio quy trinh PLVN

‘Cong vige 11: Hoan thién hd s trinh duyét





II. Định mức
A. Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (Công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Lao động trực tiếp
	
	

	I
	Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (ĐLVN)
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	2
	

	
	Bậc: 3/9
	2
	

	II
	Công việc 2: Biên soạn dự thảo quy trình ĐLVN
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	20
	

	
	Bậc: 4/9
	20
	

	III
	Công việc 3: Viết thuyết minh kèm theo dự thảo quy trình ĐLVN
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	2
	

	
	Bậc: 4/9
	2
	

	IV
	Công việc 4: Họp Ban kỹ thuật đo lường (TC)
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	2
	

	
	Bậc: 3/9
	2
	

	V
	Công việc 5: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, Trung tâm...), chuyên gia độc lập
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	2
	

	VI
	Công việc 6: Tổng hợp, xử lý ý kiến
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	3
	

	VII
	Công việc 7: triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các quy trình mới xây dựng)
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 2/9
	1
	

	
	Bậc: 3/9
	1
	

	VIII
	Công việc 8: Họp hội đồng thẩm xét kỹ thuật
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	1,5
	

	
	Bậc: 4/9
	1,5
	

	IX
	Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 3/9
	1,5
	

	
	Bậc: 4/9
	1,5
	

	X
	Công việc 10: Thẩm xét hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc: 4/9
	0,5
	

	
	Bậc: 5/9
	0,5
	

	XI
	Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt
	
	

	
	Định mức công lao động có chuyên môn
	
	

	
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07
	
	

	
	Bậc 3/9
	1,5
	

	
	Bậc: 4/9
	1,5
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	
	

	
	- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gia theo quy định.

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp.


B. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	2,5

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1,5

	2
	Công việc 2: Biên soạn dự thảo quy trình ĐLVN
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	32

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	16

	3
	Công việc 3: Viết thuyết minh kèm dự thảo quy trình ĐLVN
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	4

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	1

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	1

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	4

	4
	Công việc 4: Họp Ban kỹ thuật đo lường (TC)
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	3

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1,5

	5
	Công việc 5: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, Trung tâm...), chuyên gia độc lập
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1,5

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1,5

	6
	Công việc 6: Tổng hợp, xử lý ý kiến
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1

	7
	Công việc 7: Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các quy trình mới xây dựng)
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	2

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	2

	8
	Công việc 8: Họp hội đồng thẩm xét kỹ thuật
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	2,5

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1,5

	9
	Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy trình ĐL VN
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1

	10
	Công việc 10: Thẩm xét hồ sơ dự thảo quy trình ĐLVN
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1

	11
	Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt
	
	
	

	
	- Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông dụng
	1

	
	- Máy in Laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	0,5

	
	- Máy in Laser màu
	Ca
	In A4, in màu 2 mặt
	0,5

	
	- Điều hòa
	Ca
	12 000 BTU
	1


C. Định mức vật tư, nhiên liệu

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)

	I
	Xây dựng hoàn thiện 01 quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	
	
	
	

	
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ)
	Bộ
	Gỗ
	01
	0,125

	
	Giấy A4
	gram
	
	10
	10

	
	Bút bi
	cái
	
	20
	20

	
	Sổ ghi chép
	Quyển
	
	5
	5

	
	Mực in
	hộp
	
	2
	2

	
	Mực in màu
	hộp
	
	1
	1

	
	Túi đựng tài liệu
	cái
	
	20
	20

	
	Ghim
	hộp
	
	3
	3

	
	Kẹp giấy
	hộp
	
	5
	5

	
	Bìa cứng - File càng cua (5cm)
	cái
	
	10
	10

	
	Dập ghim
	cái
	
	1
	0,2

	
	Bút nhớ dòng
	cái
	
	3
	3

	
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	
	480
	480



