

	BỘ CÔNG THƯƠNG

_________

Số: 2510/QĐ-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ
quản lý nhà nước về an toàn thực phâm

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 43/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;
Xét Đơn đề nghị của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đăng ký thay đổi, bổ sung chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Đơn đề nghị số 354-23/NHO-CV ngày 22 tháng 9 năm 2023 đề nghị đính chính bổ sung Phụ lục tại Quyết định số 2381/QĐ-BCT chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH Công nghệ NHONHO (Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ) thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong Danh mục chỉ tiêu được chỉ định kèm theo Quyết định này (Phụ lục).
Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 11/2022/BCT-KNTP
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2381/QĐ-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, và có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.
Điều 3. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế; Bộ NN&PTNT (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (để đăng tải);
- Lưu: VT, K.HCN, vietvi.
	TUQ. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lý Quốc Hùng


DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số: 2510/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2023)

	TT
	Phạm vi áp dụng
	Tên chỉ tiêu được chỉ định
	Phương pháp thử
	Giới hạn phát hiện

	I
	Lĩnh vực vi sinh

	1
	Sữa chế biến; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Định lượng vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C
	ISO 4833-1:2013/
Amd1:2022
	10 CFU/g,
1 CFU/mL

	2
	
	Định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 21528-2:2017
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	3
	
	Định lượng Coliform bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	4
	
	Phát hiện Coliform bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất
	TCVN 4882:2007
(ISO 4831:2006)
	eLOD50=3 

CFU/g (ml)

	5
	
	Định lượng Escherichia coli dương tính P-glucuronidase bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°C
	TCVN 7924-2:2008
(ISO 16649-2:2001)
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	6
	
	Phát hiện Escherichia coli giả định-kỹ thuật đếm số có xác suất lớn
	TCVN 6848:2007 (ISO 7251:2005)
	eLOD50=3 

CFU/g (ml)

	7
	
	Định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C
	ISO 7932:2004/
Amd1:2020
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	8
	
	Định lượng Clostridium perfringens bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 7937:2004
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	9
	
	Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase trên đĩa thạch baird-parker
	ISO 6888-1:2021
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	10
	
	Phát hiện Salmonella spp.
	ISO 6579-1:2017/ Amd1:2020
	eLOD50=3
CFU/25g (25ml)

	11
	
	Phát hiện Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017
	eLOD50=3
CFU/25g (25ml)

	12
	
	Định lượng Listeria monocytogenes - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 11290-2:2017
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	13
	Sữa chế biến
	Định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw>0,95)
	TCVN 8275-1:2010
(ISO 21527-1:2008)
	1 CFU/mL

	14
	Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw<0,95)
	TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008)
	10 CFU/g

	15
	Bia; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Định lượng vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	TCVN 7902:2008
(ISO 15213:2003)
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	16
	
	Định lượng Staphylococcus aureus
	AOAC 975.55
	1 CFU/mL
10 CFU/g

	II
	Lĩnh vực hóa

	1
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Aftoxin B1, B2, G1, G2 và Aftoxin tổng số bằng phương pháp HPLC-FLD
	MKL-HH307
Ref: TCVN 7596:2007
ISO 16050:2003
	B1: 0,5 μg/kg 
B2: 0,5 μg/kg 
G1: 0,5 μg/kg 
G2: 0,5 μg/kg

	2
	Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Tinopal CBS-X. Phương phap HPLC- FLD.
	MKL-HH329        Ref. Food additives & contaminants: Part A, 2014 vol.31, no. 9, 1451-1459
	20 μg/kg

	3
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Borat. Phương pháp ICP-MS.
	MKL-HH284      (Ref. Vietnamese Journal of Food Control, Vol. 4, No. 2, 2021)
	16 mg/kg


DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐÃ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Tại Quyết định số 2041/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2022)
(Kèm theo Quyết định số: 2510/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2023)

	TT
	Phạm vi áp dụng
	Tên chí tiêu được chí định
	Phương pháp thử
	Giới hạn phát hiện

	I.
	Lĩnh vực vi sinh

	1
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C
	ISO 4833-1:2013/
Amd1:2022
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	2
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 21528-2:2017
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	3
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng Coliform bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	TCVN 6848:2007
(ISO 4832:2006)
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	4
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp phát hiện Coliform bằng kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất
	TCVN 4882:2007
(ISO 4831:2006)
	0 MPN/g (ml)

	5
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng Escherichia coll dương tính β - glucuronidase bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°C
	TCVN 7924-2:2008
(ISO 16649-2:2001)
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	6
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp phát hiện Escherichia coli giả định- Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn
	TCVN 6846:2007
(ISO 7251:2005)
	g(ml)

	7
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng
	Phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw>0,95)
	TCVN 8275- 1:2010
(ISO 21527- 1:2008)
	1 CFU/ml

	8
	Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc (aw<0,95)
	TCVN 8275- 2:2010
(ISO 21527-2:2008)
	10 CFU/g

	9
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp định lượng Clostridium perfringens bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 7937:2004
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	10
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C
	ISO 7932:2004/
Amd1:2020
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	11
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 15213:2003
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	12
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phương pháp phát hiện Salmonella spp
	ISO 6579-1:2017/
Amd1:2020
	eLOD50=3
CFU/25g(ml)

	13
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Phát hiện Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017
	eLOD50=3
CFU/25g (ml)

	14
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng Listeria monocytogenes 
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
	ISO 11290-2:2017
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	15
	Nước giải khát
	Phát hiện và đếm E.coli và vi khuẩn Coliform
	ISO 9308-1:2014/
Amd.1:2016
	1 CFU/ml

	16
	Nước giải khát
	Phát hiện và định lượng cầu khuẩn đường ruột
	ISO 7899-2:2000
	1 CFU/ml

	17
	Nước giải khát
	Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa
	ISO 16266:2006
	1 CFU/ml

	18
	Bia; Nước giải khát; Sữa tươi tiệt trùng; Dầu thực vật; Bánh bông lan
	Định lượng Staphylococci có dương tính Coagulase​positive trên đĩa thạch baird - parker
	ISO 6888-1:2021
	10 CFU/g,
1 CFU/ml

	II.
	Lĩnh vực hóa

	19
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng nhóm Beta Lactam (Amoxicillin, Ampicillin, Cefalexin, Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin) Phương pháp LC/MS/MS
	MKL-HH614          Ref. Food Additives & Contaminants: Part A 35(4) January 2018
	1 μg/kg, 
Sữa dạng lỏng
1 μg/L

	20
	Sữa chế biến
	Xác định dư lượng Macrolide và Lincosamide (Erythomycin, Tylosin, Lincomycin, Tilmiconsin, Spiramycin) 

Phương pháp LC/MS/MS
	MKL-HH615 Ref. CLG-MAL1.02 30/07/2007
	10 μg/kg, 
Sữa dạng lỏng
10 μg/L

	21
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng nhóm Aminoglycoside (Streptomycin, Dihydrotreptomycin, Spectinomycin, Gentamycin, Neomycin, Aspramycin)
Phương pháp LC/MS/MS
	MKL-HH633
Ref CLG-AMG2.07 04/06/2015
	100 μg/kg, 
Sữa dạng lỏng
100 μg/L

	22
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Melamine 

Phương pháp LC/MS/MS
	MKL-HH621
Ref. TCVN
9048:2012
	50 μg/kg, 
Sữa dạng lỏng
50 μg/L

	23
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Aflatoxin MI
Phương pháp LC/MS/MS
	MKL-HH619
Ref. TRAC-2008-393.R1
	0,15 μg/kg

	24
	Nước giải khát;
Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Cyclamate
Phương pháp HPLC
	TCVN 8472:2010
	37,3 mg/kg, 
Nước giải khát
37,3 mg/L

	25
	Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Natri benzoat, Kali sorbate bằng phương pháp HPLC- MWD
	MKL-HH332 Ref. TCVN 8122:2009
	Natri benzoat: 
5 mg/kg, 
Kali sorbate: 
3 mg/kg;
Nước giải khát Natri benzoat:
5 mg/L, 
Kali sorbate:
3 mg/L,

	26
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng Ochratoxin A bằng phương pháp HPLC-FLD
	TCVN 9524:2012
(EN 14133:2009)
	0,5 μg/L

	27
	Nước giải khát; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Sunset yellow, Tartrazine, Amaranth, Ponceau 4R, Azorubin, Allura red, Indigotine, Erythrosine B, Quinoline yellow, Orangell sodium bằng phương pháp HPLC- DAD
	MKL-HH301
Ref. TCVN
5517:1991
	5,0 mg/kg;
Nước gải khát: 
5,0 mg/l

	28
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Aftoxin B1, B2, G1, G2 và Aftoxin tổng số bằng phương pháp HPLC-FLD
	MKL-HH307
Ref: TCVN 7596:2007
ISO 16050:2003
	0,5 μg/kg

	29
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng Alcohol, Aldehyde, Ester, Rượu bậc cao bằng phương pháp GC-FID
	MKL-HH712
Ref. QCVN 

6-3:2010/BYT
	Ethanol: 0,10 % (v/v) Methanol: 2,5 mg/L, Acetaldehyde: 1,5 mg/L, 
Ethyl acetate: 1,5 mg/L, 

Isobutanol: 1,5 mg/L, Furfural: 1,5 mg/L

	30
	Sữa chế biến
	Xác định dư lượng thuốc BVTV (Bifenthrin, Phenothrin, Lambda- Cyhalothrin, Permethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Etofenprox, Fenvalerate, Deltamethrin, Endosulfan, Aldrin, Dieldrin, chlordane, DDT) bằng phương pháp GC-MS
	AOAC 2007.01
	10 μg/kg, 
Sữa dạng lỏng
10 μg/L

	31
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn
	Xác định độ cồn bằng phương pháp tỷ trọng và cồn kế
	TCVN 8008:2009
	-

	32
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng Methanol bằng phương pháp UV-Vis
	MKL-HH222
Ref: TCVN 9637- 7:2013, TCVN 8008:2009
	80 mg/L

	33
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn
	Xác định hàm lượng SO2
	AOAC 940.20
	10 mg/L

	34
	Bia
	Xác định hàm lượng CO2
	TCVN 5563:2009
	-

	35
	Nước giải khát
	Xác định hàm đường tổng số, đường khử
	TCVN 4594:1988
	Đường tổng: 0,5 g/100ml
Đường khử: 0,4 g/100ml

	36
	Nước giải khát
	Xác định axit tổng số
	TCVN 4589:1988
	0,015 g/100ml

	37
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định độ ẩm
	TCVN 4069:2009
	0,05%

	38
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định tro không tan trong axit clohydric
	TCVN 4071:2009
	0,02%

	39
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng đường tổng số
	TCVN 4074:2009
	0,5%

	40
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng đường khử
	TCVN 4075:2009
	0,8%

	41
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng chất béo
	TCVN 4072:2009
	0,04%

	42
	Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng axit
	TCVN 4073:2009
	0,03%

	43
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính protein thô
	MKL-HH 866
	0,2%

	44
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Tro tổng
	MKL-HH 867
	0,03%

	45
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Ẩm
	MKL-HH 868
	0,2%

	46
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Béo
	MKL-HH 869
	0,1%

	47
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng chất khô tổng số
	TCVN 8081:2013
(ISO 6734:2010)
	Sữa dạng rắn: 0,3% Sữa dạng lỏng:
0,3 g/100ml

	48
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng protein
	TCVN 8099-1:2015
	Sữa dạng rắn: 0,1% Sữa dạng lỏng:
0,1 g/100ml

	49
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng béo
	TCVN 6688-1:2007
	Sữa dạng rắn: 0,2% Sữa dạng lỏng:
0,2 g/100ml

	50
	Sữa chế biến
	Xác định tỷ trọng
	TCVN 5860:2007
	-

	51
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Nito protein
	TCVN 8099-5:2009
	Sữa dạng rắn: 0,1% Sữa dạng lỏng:
0,1 g/100ml

	52
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Canxi
	TCVN 6838:2011
	Sữa dạng rắn:
30 mg/100g Sữa dạng lỏng:
30 mg/100ml

	53
	Sữa chế biến
	Xác định hàm lượng Phospho
	TCVN 6271:2007
	Sữa dạng rắn:
10 mg/100g; Sữa dạng lỏng:
10 mg/100ml

	54
	Dầu thực vật
	Xác định trị số axit và độ axit - F.F.A. (as Oleic acid)
	TCVN 6127:2010
	-

	55
	Dầu thực vật
	Xác định tạp chất
	TCVN 6125:2010
	-

	56
	Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng Peroxide
	TCVN 6121:2018
	0,05 meq/kg

	57
	Dầu thực vật
	Xác định chỉ số Iodine
	TCVN 6122:2015
	-

	58
	Dầu thực vật
	Xác định hàm lượng ẩm
	TCVN 6120:2018
	0,016%

	59
	Dầu thực vật
	Xác định chỉ số xà phòng hóa
	TCVN 6126:2015
	-

	60
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng nhựa trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) 
Phương pháp thử vật liệu
Phương pháp GF-AAS
	QCVN
12-1:2011/BYT
	Pb: 0,07 μg/g

	61
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng nhựa trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
	Xác định hàm lượng
Cadinii (Cd)
Phương pháp thử vật liệu
Phương pháp GF-AAS
	QCVN
12-1:2011/BYT
	Cd: 0,01 μg/g

	62
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
	Xác định hàm lượng thủy ngân (Hg) trong dịch chiết nước bằng phương pháp CV-AAS
	TCVN 10092:2013
(EN 12497:2005)
	0,075 mg/kg

	63
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) trong dịch chiết nước bằng phương pháp GF-AAS
	TCVN 10093:2013
(EN 12498:2005)
	Pb: 0,2 mg/kg

	64
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm bằng giấy và cactong trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) trong dịch chiết nước bằng phương pháp GF-AAS
	TCVN 10093:2013
(EN 12498:2005)
	Cd: 0,03 mg/kg

	65
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Asen (As) bằng phương pháp Hydride-AAS
	AOAC 986.15
	10 μg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
10 μg/L

	66
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) bằng phương pháp CV-AAS
	AOAC 971.21
	10 μg/kg,
 Thực phẩm dạng lỏng
10 μg/L

	67
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) bằng phương pháp GF-AAS
	AOAC 999.11
	16 μg/kg, 
Sữa 3,3 μg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
16 μg/L

	68
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) bằng phương pháp GF-AAS
	AOAC 999.11
	2 μg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
2 μg/L

	69
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Đồng (Cu) bằng phương pháp F- AAS
	AOAC 999.11
	Cu: 2,0 mg/kg;
Thực phẩm dạng lỏng
Cu: 0,2 mg/L

	70
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) bằng phương pháp F- AAS
	AOAC 999.11
	Zn: 2,0 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
Zn: 0,2 mg/L

	71
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng sắt (Fe) bằng phương pháp F-AAS
	AOAC 999.11
	Fe: 3,3 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
Fe: 1 mg/L

	72
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có còn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Natri (Na) bằng phương pháp F- AAS
	TCVN 10916:2015
	Na: 5 mg/kg, Thực phẩm dạng lỏng
Na: 5 mg/L

	73
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Kali (K) bằng phương pháp F-AAS
	TCVN 10916:2015
	K: 30 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
K: 30 mg/L

	74
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Mangan (Mn) bằng phương pháp F-AAS
	TCVN 10916:2015
	Mn: 1 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
Mn: 1 mg/L

	75
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Canxi (Ca) bằng phương pháp F- AAS
	TCVN 10916:2015
	Ca: 3 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
Ca: 3 mg/L

	76
	Bia; Rượu, cồn và đồ uống có cồn; Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Magie (Mg) bằng phương pháp F-AAS
	TCVN 10916:2015
	Mg: 5 mg/kg, 
Thực phẩm dạng lỏng
Mg: 5 mg/L

	77
	Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng As, Pb, Cd, Hg bằng phương pháp ICP-MS
	MKL HH960
Ref AOAC
2013.06
	As: 3 μg/kg, 
Pb: 7 μg/kg, 
Cd: 3 μg/kg, 
Hg: 6 μg/kg

	78
	Nước giải khát; Sữa chế biến; Dầu thực vật; Bột, tinh bột; Bánh, mứt, kẹo
	Xác định hàm lượng Natri (Na), Kali (K), Canxi (Ca), Magie (Mg), sắt (Fe), Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Đồng (Cu), Bo (B). 
Phương pháp ICP-MS
	MKL HH952
Ref AOAC
2015.06
	Na, Ca: 6,0 mg/kg,
K, Mg: 20 mg/kg,
Fe: 3,3 mg/kg, 
Mn, Cu: 0,12 mg/kg, Zn: 15 mg/kg 
B: 30 mg/kg

	79
	Bột, tinh bột
	Xác định hàm lượng Ethylen Oxide và 2-ChloroEthanol Phương pháp GC-MS/MS
	MKL-HH752 Ref.
EURL-SRM (Ver 1.1, December 2020)
	EO: 3,0 μg/kg, 2-
CE: 1,64 μg/kg (tính theo EO)


