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Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Thời gian vừa qua Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp vướng mắc phân loại liên quan đến máy điều hòa không khí, có nối ống gió. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018;
Nhóm 84.15 có mô tả: “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt”.
Phân nhóm 8415.10 có mô tả: “- Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc "hệ thống nhiều khối chức năng" (cục nóng, cục lạnh tách biệt)”.
Tham khảo Chú giải Chi tiết phân nhóm 8415.10:
Tuy nhiên, phân nhóm này loại trừ hệ thống điều hòa không khí trung tâm có ống dẫn khí (central air conditioning systems which utilize ducts) được sử dụng để chuyển khí lạnh từ thiết bị làm bay hơi (an evaporator) đến các khu vực cần được làm mát.
Theo các nội dung trên, mặt hàng là máy điều hòa không khí có thiết kế (về cửa gió ra, công suất làm lạnh, công suất quạt thổi gió ra) để lắp ống dẫn khí, chia khí lạnh đi ra các khu vực khác nhau bị loại trừ khỏi phân nhóm 8415.10 và phù hợp xem xét phân loại tại phân nhóm 8415.8X “- Loại khác”.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KĐHQ; Cục KTSTQ; Vụ TT-KT (để p/hợp t/h);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để trả lời 9860/HQHP-KTSTQ ngày 25/07/2018);
- Công ty Điều hòa Gree (Việt Nam) (Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182, Lê Đại Hành, P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh) (để trả lời công văn số 822/2018/GREE ngày 22/08/2018);
- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Tầng 35, tòa nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (để trả lời công văn số 43/SCM/2018 ngày 21/05/2018);
- Lưu: VT, TXNK (My-3b).
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